Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO III

# MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

# À Universidade Federal do Pará

# A/C: Sr. Pregoeiro(a)

# Referência: Pregão Eletrônico nº XX/2017

# Objeto: Contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR DE DN 8" X 250 M, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA CONSUMO HUMANO no Campus da UFPA, no Município de ANANINDEUA

Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços, conforme descrito abaixo, de acordo com a legislação em vigor e condições do Edital e seus anexos.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação, e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Razão Social: _______________________________________________________________________

CNPJ:             _______________________________________________________________________

Endereço:       _______________________________________________________________________

E-mail:           _______________________________________________________________________

Cidade: _____________________ Estado: ________________ CEP: __________________________

Telefone: _____________________ Fax: __________________ Celular: _______________________

Pessoa para contado: ________________________________________________________________

Banco: _______________________  Agência:__________________ Nº da Conta ________________

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deslocamento, instalação e montagem de sondarotativa, ferramentas e acessórios de perfuração | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 2 | Deslocamento, instalação e montagem de compressor de ar, grupo gerador, e tubulações diversas. | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 3 | Perfuração em rocha sedimentar nos diâmetros de 26" | m | 20 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 4 | Perfuração em rocha sedimentar nos diâmetros de 14.3/4" | m | 230 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 5 | Fornecimento e aplicação de tubo de aço carbono preto, calandrado, diâmetro de 20" x 3/16" | m | 20 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 6 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC aditivado, reforçado, diâmetro de 8" ID. | m | 200 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 7 | Fornecimento e instalação de filtros em PVC aditivado, reforçado, diâmetro de 8" ID, abertura de 0,50 mm. | m | 50 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 8 | Fornecimento e instalação de cap em PVC, diâmetro de 8". | pç | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 9 | Fornecimento e instalação de centralizadores de 8" x 14.3/4"". | pç | 4 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 10 | Fornecimento e aplicação de pré-filtro selecionado granulometria de 1 a 3 mm. | m3 | 18 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 11 | Fornecimento e aplicação de cimento para cimentação do ante-poço e câmara de bombeamento. | sc (50 Kg) | 8 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 12 | Fornecimento e aplicação de areia para cimentação do ante-poço e câmara de bombeamento. | Kg | 750 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 13 | Desenvolvimento e bombeamento com compressor de ar . | h | 48 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 14 | Teste de bombeamento com bomba submersa | h | 24 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 15 | Análise físico-química | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 16 | Perfilagem Geofísica | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 17 | Laje de proteção de cimento (1,0 x 1,0 x 0,30 m), com tubo aço de 10" de 1 m de comprimento, encamisando o revestimento de PVC de 8". | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 18 | Desmobilização dos equipamentos e ferramentas de perfuração | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 19 | Legalização junto aos órgãos competentes (Prefeitura, Crea...) | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 20 | Outorga Prévia para Perfuração de poço junto a SEMAS | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 21 | Outorga para captação Captação de Águas Subterrâneas | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| 22 | Relatório técnico de perfuração e determinação da vazão de exploração do poço | vb | 1 | R$ _.___,__ | R$ _.___,__ |
| VALOR TOTAL | R$ ___.___,__ |

## — Prazo de validade da proposta de 90(noventa), a contar da data de sua abertura;

## — Prazo de execução do serviço 60 (sessenta) dias;

## — Prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOU, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

## — Declaro que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

_____________________________________________

# Local e data Assinatura e carimbo da empresa