Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Pró-Reitoria de Administração

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

- PLANILHA GERAL

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | $ UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |
| 1.1 | Licenças, taxas da obra , Aprovacao projeto e Habite-se | un | 1,00 | 10.538,91 |
| 1.2 | Administração da obra | mês | 5,00 | 21.903,54 |
| 1.3 | Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal com remoçao de árvores ( diam < 30 cm ) destocamento e nivelamento | m² | 415,40 | 0,70 |
| 1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 470,00 | 9,26 |
| 1.5 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (h=2,20m) | m² | 227,70 | 59,15 |
| 1.6 | Barracão de madeira incluindo instalações | m² | 60,00 | 391,40 |
| 1.7 | Andaime fachadeiro | m² | 2.167,20 | 89,58 |
| 1.8 | Levantamento seção Transversal com nivel terreno não acidentado vegetação nao densa inclusive desenho , nivelador, auxiliar de calculo topografico e desenhista | m | 470,00 | 2,17 |
| 1.9 | Furo de sondagem SPT prof 45 mts inc mobilizacao e laudo geotecnia | un | 1,00 | 3.293,25 |
| 1.10 | Controle tecnologico de concreto | m³ | 266,30 | 23,78 |
| 1.11 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora 5m³) | m³ | 100,00 | 92,22 |
| 1.12 | Projeto Arquitetura e complementares de engenharia "As Buit" em midia digital digital e 1 copia impressa | m² | 457,00 | 3,89 |
| 1.13 | Placa da obra | m² | 12,00 | 549,51 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 44,16 | 178,89 |
| 2.2 | Aterro com material fora da obra, incluindo apiloamento | m³ | 1,47 | 77,65 |
| 2.3 | Reaterro compactado | m³ | 0,59 | 62,61 |
| 3.0 | INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS: |  |  |  |
| 3.1 | Lastro de concreto magro com seixo | m³ | 1,47 | 684,26 |
| 3.2 | Concreto usinado virado em obra FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 45,00 | 731,71 |
| 3.3 | Forma de madeira comum para fundações | m² | 341,60 | 48,83 |
| 3.4 | Armação em Aço | kg | 3.933,40 | 11,75 |
| 4.0 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE: |  |  |  |
| 4.1 | Concreto usinado virado em obra FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 69,10 | 731,71 |
| 4.2 | Forma em chapa de madeira compensado plastificada 12mm para estrutura de concreto (pilares-viga-lajes) reapr 2x | m² | 331,50 | 88,94 |
| 4.3 | Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | m² | 457,20 | 14,87 |
| 4.4 | Armação em Aço | kg | 4.791,17 | 11,75 |
| 4.6 | Laje pre-mold beta 20 p/3,5kn/m2 vao 6,2m incl vigotas enchimentos, armadura negativa capeamento 3cm concreto | m² | 457,20 | 128,83 |
| 4.7 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm com eps | m² | 457,20 | 97,85 |
| 5.0 | PAREDES E PAINÉIS: |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 682,84 | 54,51 |
| 5.2 | Divisoria granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm, incluindo ferragens de fixação | m² | 36,45 | 604,30 |
| 6.0 | COBERTURA: |  |  |  |
| 6.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA | m² | 621,35 | 40,01 |
| 6.2 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 621,35 | 107,27 |
| 7.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS: |  |  |  |
| 7.2 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | m² | 42,52 | 70,01 |
| 7.3 | Impermeabilizacao de superficie com cimento impermeabilizante de pega - laje e reserv. | m² | 38,72 | 43,47 |
| 8.0 | ESQUADRIAS: |  |  |  |
| 8.1 | P01 - Porta Principal (0,90x2,10M), uma folha de abrir, porta tipo industrial com revestimento padrão madeira | m² | 1,00 | 629,48 |
| 8.2 | P02 - Porta (2,80x2,10M), quatro folhas, sendo duas folhas laterais fixas e duas folha centrais de correr, com perfil de alumínio e vidro liso transparente de 6MM | m² | 5,88 | 561,29 |
| 8.3 | P03 - Uma folha de abrir, em alumínio natural tipo veneziana e vidro liso trasnparente 6MM | m² | 1,89 | 634,73 |
| 8.4 | P04 - Porta (0,80x2,10M) am alumínio natural tipo veneziana | m² | 3,36 | 634,73 |
| 8.5 | P05 - Porta (0,90x2,10M), em alumínio natural tipo veneziana (Banheiros para PNE) | m² | 3,78 | 634,73 |
| 8.6 | P06 - Porta (0,60x1,80M) em alumínio natural tipo veneziana (boxes dos banheiros coletivos) | m² | 11,88 | 634,73 |
| 8.7 | P07 - Porta (0,90x2,10M) tipo industrial com revestimetno padrão madeira | m² | 20,79 | 629,48 |
| 8.8 | Janela duas folhas(2,00x1,10M) sendo uma folha fixa e uma flha de correr em alumínio natural e vidro liso transparente de 4MM | m² | 26,40 | 425,94 |
| 8.9 | Balacin basculante (4,0x0,50M) natural e vidro liso transparente de 4MM | m² | 8,00 | 404,27 |
| 8.10 | Balacin basculante (1,50x1,10M) natural e vidro liso transparente de 4MM | m² | 3,30 | 404,27 |
| 8.11 | Balacin basculante (2,00x1,10M) natural e vidro liso transparente de 4MM | m² | 2,20 | 404,27 |
| 9.0 | REVESTIMENTOS: |  |  |  |
| 9.1 | Chapisco | m² | 968,00 | 8,97 |
| 9.2 | Emboço | m² | 246,03 | 31,09 |
| 9.3 | Reboco com impermeabilizante | m² | 837,44 | 37,85 |
| 9.4 | Reboco externo | m² | 176,24 | 36,44 |
| 9.5 | Pastilhas Cerâmicas 5x5 cm de primeira qualidade na cor creme e rejunte na mesma cor da lajota | m² | 91,38 | 187,32 |
| 9.6 | Revestimento em Lajota esmaltada 20x20 cm PEI IV, na cor creme e rejunte na mesma cor da lajota | m² | 154,65 | 76,05 |
| 10 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |
| 10.1 | Rodapé em lajota esmaltada no mesmo padrão do piso P1 | m | 290,60 | 13,25 |
| 10.2 | Soleira/peitoril em granito polido cinza andorinha ou similar, com tratamento impermeabilizante e=3cm | m | 96,40 | 66,76 |
| 11 | PISOS: |  |  |  |
| 11.1 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m² | 607,10 | 52,30 |
| 11.2 | Piso Lajota esmaltada 40x40CM - PEI IV | m² | 381,63 | 58,98 |
| 11.3 | Piso Lajota esmaltada 20x20CM - PEI IV | m² | 38,72 | 54,83 |
| 11.4 | Piso Cimentado liso com junta plástica | m³ | 186,75 | 48,44 |
| 12 | FORRO: |  |  |  |
| 12.1 | Forro em lambril pvc 100mm c/ entarugamento metálico | m² | 57,65 | 97,82 |
| 13 | PINTURAS: |  |  |  |
| 13.1 | Pintura Acrílica semi-brilho c/ massa e selador (Externa) | m² | 176,24 | 36,54 |
| 13.2 | Pintura Acrílica semi-brilho c/ massa e selador (Interna) | m² | 837,44 | 36,54 |
| 13.6 | PVA acrílica sobre piso cimentado e calçada | m² | 186,75 | 15,48 |
| 13.8 | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado | m² | 621,35 | 23,62 |
| 13.9 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 35,00 | 38,00 |
| 13.10 | Pintura na cor do concreto (vigas e pilares) | m² | 432,20 | 17,77 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /REDE ESTRUTURADA E SPDA |  |  |  |
| 14.01 | Instalação Elétrica, Rede Estruturada e SPDA - Ver planilha em anexo | un | 1,00 | 46.361,79 |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - VER PLANILHA: |  |  |  |
| 15.01 | Instalação Hidro-Sanitária - Ver planilha em anexo | un | 1,00 | 21.189,45 |
| 16 | INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA: |  |  |  |
| 16.01 | Extintores tipo abc | un | 5,00 | 192,11 |
| 16.02 | Placas de identificação de emergencia | un | 10,00 | 31,86 |
| 17 | INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA: |  |  |  |
| 17.01 | dreno p/ split | m | 71,59 | 16,76 |
| 18 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS: |  |  |  |
| 18.1 | Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento | un | 5,00 | 575,99 |
| 18.2 | Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento - PNE | un | 2,00 | 978,98 |
| 18.3 | Porta papel de louça | un | 7,00 | 45,30 |
| 18.4 | Cabide em louça | un | 8,00 | 51,91 |
| 18.5 | Lavatorio de louça sem coluna com torneira,sifao e valvula - PNE | un | 2,00 | 740,65 |
| 18.6 | Lavatorio de louça tipo cuba com torneira,sifao e valvula | un | 8,00 | 374,81 |
| 18.7 | Saboneteira líquida | un | 8,00 | 27,10 |
| 18.8 | Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação | un | 6,00 | 45,30 |
| 18.9 | Espelho de cristal | m² | 10,00 | 393,42 |
| 18.10 | Chuveiro cromado tipo ducha c/ registro | un | 8,00 | 71,57 |
| 18.11 | Porta-toalha em louça - tubular | un | 8,00 | 46,62 |
| 18.12 | Saboneteira de louça | un | 8,00 | 42,93 |
| 18.13 | Mictorio individual em louça com acessorios | un | 1,00 | 598,67 |
| 18.14 | Barra em aço inox p/ PNE | m | 8,00 | 266,58 |
| 18.15 | Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. | un | 2,00 | 153,73 |
| 18.16 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia, fornecimento e instalação. | un | 2,00 | 52,94 |
| 18.17 | Tanque de mármore sintético | un | 6,00 | 159,45 |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: |  |  |  |
| 19.1 | Bancada B2-Bancada (1.70x.40cm), em granito tipo andorinha, com armário na parte inferior. | un | 1,00 | 1.328,46 |
| 19.2 | Bancada B2- balcão (1.70x.35cm) | un | 1,00 | 598,77 |
| 19.3 | Bancada BC2- bancada (3.60x.55cm) com 02 pias em aço inox, em granito tipo andorinha, com armário na parte inferior. | un | 1,00 | 3.091,22 |
| 19.4 | BC 3 - Bancada (0,60x0,55M), em granito tipo andorinha, com armário na parte inferior | un | 1,00 | 433,35 |
| 19.5 | BC 4 - Bancada (2,47x0,50M), em granito tipo andorinha, com 04 pias na cor creme | un | 2,00 | 2.530,82 |
| 19.6 | BC 5 - Bancada (5,40x0,50M), alvenaria com revestimento em lajota esmaltada(20x20 Cm) PEI IV, cor creme e rejunte na mesma cor da lajota, com 04 tanques de resina na cor crme, com armário na parte infeiror | un | 1,00 | 3.985,37 |
| 19.7 | Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo. | un | 1,00 | 1.833,60 |
| 19.11 | Cisterna em concreto armado cap=12.000 lts. |  |  |  |
| 19.11.01 | Tampa em chapa de ferro galvanizada incluindo pintura anti-corrosiva | un | 2,00 | 520,56 |
| 19.11.02 | Locação da obra a trena | m² | 9,00 | 9,26 |
| 19.11.03 | Remoção de entulho - manualmente | m³ | 4,00 | 92,22 |
| 19.11.04 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 5,00 | 75,77 |
| 19.11.05 | Reaterro compactado | m³ | 3,90 | 62,10 |
| 19.11.06 | Lastro de concreto magro com seixo | m³ | 2,50 | 684,26 |
| 19.11.07 | Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca | m³ | 9,00 | 2.327,79 |
| 19.11.08 | Reboco impermeabilizante | m² | 12,00 | 37,85 |
| 19.11.09 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 12,00 | 8,97 |
| 19.11.10 | Impermeabilizacao de superficie com cimento impermeabilizante de pega | m² | 12,00 | 65,88 |
| 20 | URBANIZAÇÃO: |  |  |  |
| 20.1 | PVA acrílica sobre piso cimentado | m² | 320,00 | 15,48 |
| 21 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |
| 21.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 457,00 | 2,79 |

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

| MÃO DE OBRA | ÍNDICE | UN | CUSTO | C. UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Civil | 110,00 | hora | 65,76 | 9.528,82 |
| Encarregado de Obras | 220,00 | hora | 20,50 | 5.941,02 |
| Almoxarife | 220,000 | hora | 12,28 | 3.558,82 |
| Vigia Noturno | 220,00 | hora | 9,92 | 2.874,88 |

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | VALOR (R$) UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |
| 1.1 | Luminária comercial, completa, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes de 40W (2x40W) e reator eletrônico c/ alto fator de potência (FP≥0,9) 2x40W/127V. | pç | 38 | 65,88 |
| 1.2 | Luminária, Idem, com 2 lâmp. fluorescentes de 20W (2x20W) e reator eletrônico c/ alto fator de potência (FP≥0,9) 2x20W/127V. | pç | 12 | 46,58 |
| 1.3 | Luminária de emergência com autonomia para 02 horas. | pç | 3 | 108,26 |
| 1.4 | Interruptor universal, 10A-250V, 1 tecla | pç | 4 | 18,07 |
| 1.5 | Interruptor universal, 10A-250V, 2 teclas | pç | 2 | 23,11 |
| 1.6 | Interruptor universal, 10A-250V, 3 teclas | pç | 1 | 33,67 |
| 1.7 | Ventilador de teto, 10A-250V, equipado com chave liga-desliga e reversão | pç | 15 | 259,20 |
| 1.8 | Tomada universal 2P+T, 10A-250V | pç | 40 | 6,70 |
| 1.9 | Tomada universal 2P+T, 20A-250V | pç | 7 | 6,70 |
| 1.10 | Conjunto ar stop, de embutir, para aparelho de ar condicionado, equipado com disjuntor bipolar 2P-25A. | pç | 11 | 46,00 |
| 1.11 | Centro de Distribuição, de embutir, equipado com barramentos 3F+N+T, com capacidade p/ 30 disjuntores (QFL) e com DR e DPS, ref. QDSTG-U 28/20 100A. | pç | 1 | 727,94 |
| 1.12 | Centro de Distribuição, de sobrepor, equipado com barramentos 3F+N+T, com capacidade p/ 28 disjuntores (QFAC), ref. QDSTG-U 28/20 100A. | pç | 1 | 727,94 |
| 1.13 | Centro de Distribuição, de embutir, equipado com barramentos 3F+N+T, com capacidade p/ 12 disjuntores (QDG), ref. QDETG-U 16/12 100A. | pç | 1 | 727,94 |
| 1.14 | Condulete tipo T, Ø 3/4" | pç | 30 | 8,13 |
| 1.15 | Unidut, Ø 3/4". | pç | 100 | 3,13 |
| 1.16 | Relé fotoelétrico 1000W/127V com base | pç | 1 | 17,09 |
| 1.17 | Disjuntor 1P-16A, fab. IEC. | pç | 8 | 6,19 |
| 1.18 | Disjuntor 1P-20A, fab. IEC. | pç | 18 | 6,19 |
| 1.19 | Disjuntor 2P-25A, fab.IEC. | pç | 12 | 35,47 |
| 1.20 | Disjuntor 3P-63A, fab. IEC. | pç | 1 | 51,89 |
| 1.21 | Disjuntor 3P-100A, fab. IEC. | pç | 1 | 268,90 |
| 1.22 | Disjuntor 3P-150A, fab. IEC. | pç | 2 | 268,90 |
| 1.23 | Interruptor diferencial residual de 2P-40A, 30mA | pç | 11 | 108,54 |
| 1.24 | Eletroduto de ferro galvanizado, Ø 3" | m | 6 | 52,27 |
| 1.25 | Eletroduto de ferro galvanizado, Ø 3/4" | m | 225 | 7,20 |
| 1.26 | Eletroduto de PVC rígido, rosqueado, anti-chama, Ø 1" | m | 36 | 3,69 |
| 1.27 | Eletroduto de PVC rígido, rosqueado, anti-chama, Ø 2" | m | 30 | 8,85 |
| 1.28 | Eletroduto de PVC rígido, rosqueado, anti-chama, Ø 3" | m | 30 | 16,18 |
| 1.29 | Eletrocalha metálica, tipo 'U', perfurada sem abas, 50x50x3000mm, com tampa e acessórios de fixação. | pç | 22 | 129,96 |
| 1.30 | Tê horizontal 90° 50x50 com tampa e acessórios de fixação. | pç | 3 | 29,13 |
| 1.31 | Cabo # 2,5mm2/750V | m | 2400 | 1,16 |
| 1.32 | Cabo # 4,0mm²/750V | m | 720 | 2,07 |
| 1.33 | Cabo # 16,0mm²/750V - Verde | m | 35 | 8,32 |
| 1.34 | Cabo # 16,0mm²/1kV - Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) - Azul | m | 15 | 8,32 |
| 1.35 | Cabo # 25,0mm²/1kV - Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) - Azul | m | 20 | 12,67 |
| 1.36 | Cabo # 25,0mm²/1kV - Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) - Preto | m | 60 | 12,67 |
| 1.37 | Cabo # 35,0mm²/750V - Verde | m | 40 | 17,14 |
| 1.38 | Cabo # 35,0mm²/1kV - Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) - Azul | m | 30 | 17,46 |
| 1.39 | Cabo # 35,0mm²/1kV - Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) - Preto | m | 50 | 17,46 |
| 1.40 | Cabo # 70,0mm²/1kV- Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) - Preto | m | 100 | 34,47 |
| 1.41 | Terminal para cabo # 16,0mm² | pç | 2 | 0,73 |
| 1.42 | Terminal para cabo # 25,0mm² | pç | 2 | 1,02 |
| 1.43 | Terminal para cabo # 35,0mm² | pç | 10 | 1,14 |
| 1.44 | Terminal para cabo # 70,0mm² | pç | 6 | 2,48 |
| 1.45 | Caixa 4"x2" de ferro galvanizado | pç | 60 | 1,60 |
| 1.46 | Caixa octogonal de ferro galvanizado | pç | 70 | 3,36 |
| 1.47 | Caixa de passagem 30x30x12cm | pç | 3 | 116,21 |
| 1.48 | Curva de ferro galvanizado, Ø 3/4" | pç | 85 | 12,39 |
| 1.49 | Curva de PVC, Ø 3/4" | pç | 15 | 1,64 |
| 1.50 | Curva de PVC, Ø 1" | pç | 2 | 2,48 |
| 1.51 | Curva de PVC, Ø 2" | pç | 4 | 5,52 |
| 1.52 | Curva de PVC, Ø 3" | pç | 2 | 14,08 |
| 1.53 | Bucha e arruela, Ø 3/4" | pç | 200 | 1,38 |
| 1.54 | Bucha e arruela, Ø 2" | pç | 4 | 2,79 |
| 1.55 | Bucha e arruela, Ø 3" | pç | 2 | 2,79 |
| 1.56 | Braçadeira tipo "D" com cunha, Ø 3/4" | pç | 300 | 1,14 |
| 1.57 | Material para acabamento (conectores, terminais, buchas, parafusos, etiquetas de identificação de circuitos, etc...) | un | 1 | 270,23 |
| 2 | S.P.D.A |  |  |  |
| 2.1 | Cabo # 35mm²/750V nú | m | 190 | 22,16 |
| 2.2 | Cabo # 50mm²/750V nú | m | 150 | 31,46 |
| 2.3 | suporte guia reforçado | pç | 16 | 24,08 |
| 2.4 | caixa de medição suspensa com conector de medição | pç | 2 | 22,02 |
| 2.5 | Eletroduto de PVC Ø1" | m | 50 | 3,69 |
| 2.6 | Abraçadeira tipo D, Ø1" com cunha | pç | 16 | 1,14 |
| 2.7 | solda exotermica Nº 90, tipo HCL Ø5/8"- 50 , fabricação termotecnica ou similar. | pç | 25 | 26,09 |
| 2.8 | Haste de terra cobreado, tipo Coperweld Ø5/8 x 2400mm | pç | 10 | 51,03 |
| 2.9 | suporte guia curto, referencia TEL- 301 . Fabricação Termotecnica ou similar. | pç | 70 | 8,26 |
| 2.10 | Terminal aéreo 35cm, REF TEL-043 , Fabricação Termotecnica ou similar. | pç | 26 | 10,86 |
| 2.11 | Chapa ondulada Avulsa, REF TEL-309; Fabricação Termotecnica ou similar. | pç | 70 | 8,81 |
| 2.12 | Caixa de Inpeção de Aterramento com tampa de concreto 30x30 | pç | 8 | 41,04 |
| 2.13 | Caixa BEP, conforme o projeto. | pç | 1 | 176,18 |
| 2.14 | Material para acabamento (conectores, terminais, buchas, parafusos, etiquetas de identificação de circuitos, etc...) | un | 1 | 270,23 |

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁGUA FRIA |  |  |  |
| 1.1 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | UN. | 12 | R$ 3,76 |
| 1.2 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM | UN. | 17 | R$ 8,86 |
| 1.3 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º 25MM | UN. | 33 | R$ 6,44 |
| 1.4 | JOELHO REDUCAO 90º PVC SOLD/ROSCA 25MM X 1/2" | UN. | 20 | R$ 7,25 |
| 1.5 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º 25MMX1/2" | UN. | 7 | R$ 8,05 |
| 1.6 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90º 25MM X 3/4" | UN. | 1 | R$ 7,52 |
| 1.7 | LUVA PVC SOLDÁVEL/ROSCA 25MM X 3/4" | UN. | 16 | R$ 3,54 |
| 1.8 | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL ÁGUA FRIA 1/2" | UN. | 16 | R$ 3,38 |
| 1.9 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN. | 6 | R$ 92,11 |
| 1.10 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO | UN. | 8 | R$ 34,33 |
| 1.11 | TE PVC SOLD 90º 25MM | UN. | 25 | R$ 9,34 |
| 1.12 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 1/2" | UN. | 6 | R$ 6,90 |
| 1.13 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 25MM X 1/2" | UN. | 1 | R$ 18,72 |
| 1.14 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 25MM X 3/4" | UN. | 2 | R$ 20,29 |
| 1.15 | TUBO EM PVC PARA ÁGUA, VR 6,00m - Ø 25mm | M | 106 | R$ 15,91 |
| 2 | ESGOTO |  |  |  |
| 2.1 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA 50MM X 40MM | UN. | 9 | R$ 8,23 |
| 2.2 | JOELHO PVC 45º DN 100MM | UN. | 3 | R$ 15,55 |
| 2.3 | JOELHO PVC 45° DN 75MM | UN. | 2 | R$ 12,35 |
| 2.4 | JOELHO PVC 45º DN 50MM | UN. | 3 | R$ 7,74 |
| 2.5 | JOELHO PVC 45° DN 40MM | UN. | 5 | R$ 5,75 |
| 2.6 | JOELHO PVC 90° DN 100MM | UN. | 6 | R$ 15,84 |
| 2.7 | JOELHO PVC 90° DN 40MM | UN. | 28 | R$ 5,60 |
| 2.8 | JOELHO PVC 90º DN 50MM | UN. | 10 | R$ 7,41 |
| 2.9 | JUNÇÃO PVC 100X100MM | UN. | 5 | R$ 27,46 |
| 2.10 | JUNCAO PVC 100X50MM | UN. | 15 | R$ 13,09 |
| 2.11 | JUNÇÃO PVC 50X50MM | UN. | 1 | R$ 12,92 |
| 2.12 | JUNCAO PVC 75X75MM | UN. | 1 | R$ 20,77 |
| 2.13 | RALO SIFONADO DE PVC 100X40MM SIMPLES | UN. | 9 | R$ 10,14 |
| 2.14 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN. | 2 | R$ 11,36 |
| 2.15 | TÊ PVC JS 40X40MM | UN. | 3 | R$ 9,52 |
| 2.16 | TÊ PVC JS 50X50MM | UN. | 2 | R$ 16,46 |
| 2.17 | SIFÃO PLÁSTICO 1 X 1. 1/2" P/ LAVATORIO E MICTÓRIO | UN. | 11 | R$ 19,21 |
| 2.18 | SIFÃO PVC AJUSTÁVEL DUPLO PARA PIA/TANQUE 1 X 1. 1/2" | UN. | 4 | R$ 20,97 |
| 2.19 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM | M | 75 | R$ 42,10 |
| 2.20 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM | M | 23 | R$ 32,75 |
| 2.21 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM | M | 38 | R$ 21,96 |
| 2.22 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM | M | 14 | R$ 14,75 |
| 2.23 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO/MICTÓRIO CROMADA | UN. | 11 | R$ 41,81 |
| 2.24 | VÁLVULA EM PLÁSTICO PARA TANQUE | UN. | 6 | R$ 5,81 |
| 2.25 | VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA | UN. | 2 | R$ 45,11 |
| 2.26 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO | UN. | 7 | R$ 41,81 |
| 2.27 | CAIXA DE GORDURA PVC 100MM | UN. | 1 | R$ 320,76 |
| 2.28 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN. | 9 | R$ 54,36 |
| 2.29 | CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75MM C/ TAMPA CEGA | UN. | 2 | R$ 110,27 |
| 2.30 | CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM C/ TAMPA CEGA | UN. | 1 | R$ 78,45 |
| 2.31 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO (60x60xProf.Variáv.) | UN. | 6 | R$ 183,43 |
| 2.32 | TANQUE SÉPTICO PRÉ-MOLDADO V= 5.338 L (VER PROJETO) | UN. | 1 | R$ 4.603,24 |
| 2.33 | FILTRO ANAERÓBIO PRÉ-MOLDADO V= 3.984 L (VER PROJETO) | UN. | 1 | R$ 3.610,12 |