Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Pró-Reitoria de Administração

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS.

- PLANILHA GERAL:

| ITEM | Descrição dos Serviços | UND. | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Preço Unit. (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | Administração local da Obra(engenheiro, mestre, almoxarife. Administrativo, vigilância) | mês | 9,00 | 20.753,70 |
| 1.2 | Taxas e licenças. | un | 1,00 | 178,34 |
| 1.3 | Barracão de obra em conformidade com NR 18 | m² | 95,00 | 339,30 |
| 1.4 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica nas dimensões (3,00 x 2,00 m). | m² | 6,00 | 144,44 |
| 1.5 | Locação geral da obra com aparelho topográfico e marcação | m² | 1.033,59 | 18,83 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |
| 2.1 | Rasgo em alvenaria | ml | 229,08 | 7,76 |
| 2.2 | Rasgo em contrapiso | ml | 334,28 | 17,04 |
| 2.3 | Retirada de rufo | m | 186,05 | 5,21 |
| 2.4 | Retirada de treliças metálicas | un | 19,29 | 54,00 |
| 2.5 | Demolição concreto armado (rampa) | m³ | 0,62 | 234,27 |
| 2.6 | Retirada de entulho manual | m³ | 36,87 | 44,09 |
| 2.7 | Bota fora manual c/ DMT=200m (inc. caixa coletora) | m³ | 36,87 | 41,04 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |
| 3.1 | Estaca de concreto 25x25 (incl. Cravação) | m | 928,00 | 160,00 |
| 3.2 | Forma c/ madeira branca | m² | 551,96 | 62,68 |
| 3.3 | Armadura para concreto armado | kg | 4.943,90 | 6,22 |
| 3.4 | Concreto usinado bombeado FCK=25MPA | m³ | 48,51 | 495,46 |
| 3.5 | Desforma | m² | 551,96 | 3,00 |
| 3.6 | Concreto ciclópico com pedra preta | m² | 10,32 | 382,29 |
| 3.7 | Apicoamento de concreto | m² | 48,69 | 15,02 |
| 3.8 | Resina epoxi | kg | 5,47 | 51,58 |
| 4 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |
| 4.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 309,27 | 60,44 |
| 4.2 | Divisória de granito para banheiro | m² | 33,64 | 422,79 |
| 4.3 | Divisória de painel de gesso acartonado acústico (Drywall) | m² | 1.772,24 | 135,89 |
| 5 | ESQUADRIAS |  |  |  |
| 5.1 | PORTAS |  |  |  |
| 5.1.1 | EC1 - Porta de abrir c/ estrutura em madeira com fechamento em compensado revestida com laminado melamínico standard na cor freijó 0,90 x 2,10M, e=30mm e chapa dupla em laminado melamínico para proteção anti-impacto na cor freijó h=40cm. Porta com dobradiças em aço cromado 3"X2.1/2", 3 unid. por folha | un | 81,00 | 647,77 |
| 5.1.2 | EC2 - Porta de correr c/ estrutura em madeira com fechamento em compensado revestida com laminado melamínico standard na cor freijó 1,00 x 2,10M, e=30mm. Porta com 02 roldanas e trilho superior em alumínio escovadoe suportes verticais em compensado revestida com laminado melamínico standard na cor freijó | un | 1,00 | 945,92 |
| 5.1.3 | EC3 - Porta de abrir c/ estrutura em madeira com fechamento em compensado revestida com laminado melamínico standard na cor freijó 1,00x2,10M. Com barra de apoio horizontal em aço inox tam. 40cm, Ø40mm, pictogramas de PCD masculino e feminino p/ banheiro chapa dupla em laminado melamínico para proteção anti-impacto na cor freijó h=40cm. Porta com dobradiças em aço cromado 3"X2.1/2", 3 unid. por folha | un | 6,00 | 853,74 |
| 5.1.4 | EC4 - Porta de abrir em amlumínio natural com venezianas fixas 0,60 x 1,70m, e=30mm - 3 Dobradiças por folha | m² | 12,24 | 481,84 |
| 5.1.5 | EC5 - Porta de abrir c/ estrutura em madeira com fechamento em compensado revestida com laminado melamínico standard na cor freijó 0,60x2,10M, e=30MM e chapa dupla em laminado melamínico para proteção anti-impacto na cor freijó h=40cm. Porta com visor em vidro liso 4mm com esquadro em alumínio natural, tam. 0.20x1.10m e com dobradiças em aço cromado 3"X2.1/2", 3 unid. por folha | un | 10,00 | 693,00 |
| 5.1.6 | EC6 - Porta pivotante em compensado 2,00 x 2,10m e=30mm, revestida de laminado tipo postforming PF fab fórmica ou similar na cor pérola L126 - requadro em lumínio anodizado natural perfil U natural | un | 3,00 | 1.313,23 |
| 5.1.7 | EC7 - Porta de abrir c/ estrutura em madeira com fechamento em compensado revestida com laminado melamínico standard na cor areia 0,60x1,40M, e=30MM. Porta com dobradiças em aço cromado 3"X2.1/2", 3 unid. por folha | un | 8,00 | 939,23 |
| 5.1.8 | EVT1 - Porta de abrir em vidro temperado 10mm, 02 folhas de 0.80x2.14m, c/ 02 folhas fixas 10mm de 0.80x2.14m e bandeira fixa em vidro temperado 10mm de 4.80x0.38m com estrutura em alumínio anodizado natural | un | 1,00 | 4.907,63 |
| 5.1.9 | EM1 - Porta de abrir c/ estrutura em madeira com fechamento em compensado revestida com laminado melamínico standard na cor freijó 0,80x2,10m e=30mm e chapa dupla em laminado melamínico para proteção anti-impacto na cor freijó h=40cm. Porta com dobradiças em aço cromado 3"X2.1/2", 3 unid. por folha | un | 1,00 | 1.053,57 |
| 5.1.10 | PCF - Porta corta-fogo dupla 0,80x2,10m do tipo de abrir com eixo vertical em chapa galvanizada com barras antipânico duplo, componentes em aço (batente e fechadura), com sistema de travamento horizontal e maçaneta com chave, classe P-90, conforme NBR 11742. | un | 1,00 | 1.045,04 |
| 5.2 | JANELAS |  |  |  |
| 5.2.1 | EA1 - Esquadria de correr em alumínio anodizado natural, módulo 0,90x0,60m, fab Alcola, linha Inova com duas folhas de vidro temperado transparente 8mm. | m² | 3,24 | 362,19 |
| 5.2.2 | EA2 - Esquadria de correr em alumínio anodizado natural, módulo 1,40X1,20m, fab Alcola, linha Inova com duas folhas de vidro temperado transparente 8mm. | m² | 263,76 | 362,19 |
| 5.2.3 | EA3 - Esquadria tipo basculante módulo 0,90x0,60m com ferragens e trinco central com corrente para vidro temperado 8mm com película translúcida | m² | 10,80 | 383,44 |
| 5.2.4 | EA4 - Vão com estrutura de alumínio escovado com vidro fixo temperado incolor 6mm - 1,00x1,20m. | m² | 105,60 | 304,34 |
| 5.2.5 | EA5 - Vão de 1,00x1,20m com estrutura de alumínio escovado com vidro fixo temperado incolor 6mm - 1,00x1,00m. | m² | 1,20 | 304,34 |
| 5.3 | ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DE FACHADA |  |  |  |
| 5.3.1 | Brise metálica pré pintada na cor alumínio | m² | 59,75 | 213,05 |
| 6 | COBERTURA |  |  |  |
| 6.1 | Estrutura metálica de cobertura | kg | 1.688,86 | 8,06 |
| 6.2 | Chapa de policarbonato compacta fumê 10mm incl. Estrutura metálica | m² | 24,84 | 325,00 |
| 6.3 | Telha painel termoisolante termilor TR 83 Perfilor, com 50mm de isolante térmico poliuretano, pintura na face externa cor branco RAL 9003 | m² | 54,00 | 118,97 |
| 6.4 | Rufo de topo liso em aço | m | 8,30 | 18,87 |
| 7 | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |
| 7.1 | Impermeabilização de alvenaria | m² | 98,61 | 99,74 |
| 8 | REVESTIMENTOS |  |  |  |
| 8.1 | Chapisco no traço 1:4 | m² | 618,53 | 3,65 |
| 8.2 | Emboço no traço 1:2:8 | m² | 489,01 | 19,56 |
| 8.3 | Reboco no traço 1:2 | m² | 1.375,64 | 13,89 |
| 8.4 | Pastilha de porcelana 5x5cm na cor vermelho angra | m² | 331,43 | 149,98 |
| 8.5 | Revestimento cerâmico 20x20cm cor branca e com rejunte branco. | m² | 316,34 | 57,73 |
| 8.6 | Chapas de laminado de madeira MDF cor palha | m² | 172,67 | 65,91 |
| 9 | FORRO |  |  |  |
| 9.1 | Forro em gesso acartonado | m² | 2.112,37 | 47,76 |
| 9.2 | Forro em lambri de PVC | m² | 79,02 | 31,16 |
| 10 | SERRALHERIA |  |  |  |
| 10.1 | Corrimão em tubo de aço inox 2" com braçadeira | m | 89,99 | 463,64 |
| 10.2 | Escada marinheiro com proteção | m | 11,80 | 311,90 |
| 11 | PINTURA |  |  |  |
| 17.1 | Pintura interna PVA acrílica na cor palha (com massa e selador) | m² | 5.624,19 | 26,94 |
| 17.2 | Pintura externa acrílica semi-brilho na cor palha (com massa e selador) | m² | 643,66 | 26,94 |
| 17.3 | Pintura externa PVA na cor concreto (com massa e selador) | m² | 113,45 | 26,94 |
| 17.4 | Pintura de forro de gesso com PVA branca | m² | 2.112,37 | 11,52 |
| 12 | PISOS |  |  |  |
| 12.1 | Piso vinílico paviflex na cor ambar | m² | 2.149,06 | 66,05 |
| 12.2 | Lajota cerâmica 30x30 na cor areia | m² | 79,02 | 46,24 |
| 12.3 | Cimentado liso com junta em PVC | m² | 75,83 | 43,20 |
| 12.4 | Plataforma em chapa de aço corrugado | m² | 6,48 | 227,39 |
| 12.6 | Piso tátil direcional e de alerta hidráulico | m² | 11,65 | 118,75 |
| 12.7 | Piso tátil direcional e de alerta de concreto | m² | 19,83 | 209,18 |
| 12.8 | Granito cinza ártico | m² | 50,94 | 188,60 |
| 13 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |
| 13.1 | Rodapé em paviflex | m | 2.001,43 | 20,77 |
| 13.2 | Soleira em granito ártico | m | 26,80 | 47,53 |
| 13.3 | Peitorial em granito ártico | m | 332,20 | 65,85 |
| 18 | DIVERSOS |  |  |  |
| 18.1 | Bancada em granito branco ártico para pia de banheiro 2 cubas | un | 6,00 | 176,70 |
| 18.2 | Elevador conforme especificado em projeto | un | 1,00 | 100.000,00 |
| 18.3 | Mesa elevatória móvel manual | un | 1,00 | 2.206,15 |
| 19 | CISTERNA |  |  |  |
| 19.1 | Escavação manual | m³ | 25,38 | 30,03 |
| 19.2 | Bota fora manual c/ DMT=200m (inc. caixa coletora) | m³ | 25,38 | 41,04 |
| 19.3 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 9,72 | 1.855,12 |
| 20 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |
| 20.1 | Limpeza final da obra. | m² | 2.354,85 | 1,86 |

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

| MÃO DE OBRA | ÍNDICE | UN | C. UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Civil | 110,00 | H | 66,15 |
| Mestre de Obras | 220,00 | H | 20,89 |
| Almoxarife | 220,00 | H | 15,17 |
| Vigia Noturno | 440,00 | H | 12,60 |

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

| ITEM | Descrição dos Serviços | UND. | QTDE. | Preço Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | SUBESTAÇÃO |  |  |  |
| 14.1.1 | Poste de concreto duplo T de 11m-1000daN | pç | 1,00 | 1.025,16 |
| 14.1.2 | Alça dupla preformada de distribuição para cabo # 2 AWG CA. | pç | 3,00 | 5,47 |
| 14.1.3 | Isolador polimerico tipo parafuseta para distribuição, classe 15 KV. | pç | 3,00 | 24,07 |
| 14.1.4 | Pino Isolador. | pç | 3,00 | 13,72 |
| 14.1.5 | Cruzeta de concreto com ( 90 x 90 x 2000 ) mm. | pç | 2,00 | 63,99 |
| 14.1.6 | Sela de Cruzeta. | pç | 2,00 | 7,33 |
| 14.1.7 | Parafuso de cabeça abaulada de Ø 16 x 150 mm. | pç | 4,00 | 4,13 |
| 14.1.8 | Arruela quadrada de Ø 18 x 38 mm. | pç | 14,00 | 0,49 |
| 14.1.9 | Mão francesa plana de 726 mm. | pç | 2,00 | 175,25 |
| 14.1.10 | Parafuso de cabeça abaulada de Ø 16 x 125 mm. | pç | 6,00 | 3,70 |
| 14.1.11 | Porca Quadrada de 24 mm - rosca M 16 x 2. | pç | 6,00 | 1,02 |
| 14.1.12 | Pára-raios de distribuição, óxido de zinco, classe 12KV, 10kA, NBI 95kV. | pç | 3,00 | 224,84 |
| 14.1.13 | Conector a compressão, bimetálico, para conexão do ramal de ligação aérea (T) com fio de cobre nu de # 16 mm2 (D) (Pára - Raios e Chaves fusíveis). | pç | 3,00 | 3,77 |
| 14.1.14 | Conector tipo parafuso fendido para conexão dos fios de cobre de #16mm2 entre si e com cabo de cobre de # 50mm2. | pç | 3,00 | 6,17 |
| 14.1.15 | Cabo de cobre #16mm², nú. | m | 12,00 | 6,33 |
| 14.1.16 | Cabo de cobre #50mm², nú. | m | 30,00 | 18,81 |
| 14.1.17 | Chave fusível de distribuição, Classe 15kV, Corrente Nominal 300 A, Capacidade de Ruptura 10kA, Base C, NBI 95kV. | pç | 3,00 | 253,31 |
| 14.1.18 | Elo fusível de Distribuição, 15K. | pç | 3,00 | 7,92 |
| 14.1.19 | Suporte de transformador em poste de concreto, duplo T | pç | 2,00 | 80,82 |
| 14.1.20 | Curva de 180° em FG, para eletroduto, Ø4". | pç | 3,00 | 61,65 |
| 14.1.21 | Curva de 90° em FG, para eletroduto, Ø4". | pç | 3,00 | 37,91 |
| 14.1.22 | Fita de aço inoxidavel de 32 mm com fecho. | jg | 2,00 | 46,53 |
| 14.1.23 | Transformador 3ø, em óleo mineral isolante, classe 15kV, 300kVA, 13.800/220-127V, 60Hz. | pç | 1,00 | 20.459,41 |
| 14.1.24 | Cabo de cobre de 185mm², não halogenado, isolamento 0,6 / 1 kV, Classe 5, conforme NBR 13248. | m | 550,00 | 78,18 |
| 14.1.25 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 13057. | vr | 6,00 | 84,72 |
| 14.1.26 | Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø4". | m | 120,00 | 43,58 |
| 14.1.27 | Haste de terra cobreada Ø5/8"x3000mm alta camada. | ud | 5,00 | 34,57 |
| 14.1.28 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8" e condutor de 10 a 50mm². | ud | 5,00 | 3,16 |
| 14.1.29 | Caixa de inspeção em PVC (30x30x30)cm | ud | 5,00 | 11,24 |
| 14.1.30 | Tampa redonda ø300mm em ferro fundido com garras. Carga máxima 100Kg | ud | 5,00 | 90,82 |
| 14.1.31 | Caixa de alvenária c/ tampa de concreto, dimensões (1,00x1,00x1,00m). | pç | 2,00 | 583,42 |
| 14.2 | PAINEIS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  |
| 14.2.1 | Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGBT, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas. | pç | 1,00 | 17.500,00 |
| 14.2.2 | Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão, QGD, completo, tipo TTA, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral e memorial descritivo e especificações técnicas. | pç | 1,00 | 15.000,00 |
| 14.3 | ALIMENTADORES |  |  |  |
| 14.3.1 | Cabo de cobre de 6mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 | m | 100,00 | 3,50 |
| 14.3.2 | Cabo de cobre de 16mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 | m | 600,00 | 8,06 |
| 14.3.3 | Cabo de cobre de 25mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 | m | 500,00 | 12,44 |
| 14.3.4 | Cabo de cobre de 70mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 | m | 50,00 | 31,02 |
| 14.3.5 | Cabo de cobre de 120mm², não halogenado, isolamento 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 | m | 200,00 | 50,22 |
| 14.3.6 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø1.½", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 13057. | vr | 13,00 | 27,69 |
| 14.3.7 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø2", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 13057. | vr | 6,00 | 35,73 |
| 14.3.8 | Eletroduto de PVC, Ø1.½", vara com 3,00m, fornecido em vara de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 8,00 | 20,88 |
| 14.3.9 | Eletroduto de PVC, Ø2", vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 3,00 | 26,85 |
| 14.3.10 | Eletroduto de PVC, Ø3", vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 1,00 | 67,95 |
| 14.3.11 | Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø2". | m | 10,00 | 9,04 |
| 14.3.12 | Chumbador CBA com parafuso de 1/4” | ud | 76,00 | 2,87 |
| 14.3.13 | Vergalhão Rosca Total Ø1/4", fornecido em barras de 3000mm. | ud | 19,00 | 5,30 |
| 14.3.14 | Parafuso Cabeça redonda 1/4” x 1” | ud | 38,00 | 0,45 |
| 14.3.15 | Porca Sextavada 1/4” | ud | 152,00 | 1,21 |
| 14.3.16 | Arruela Lisa 1/4” | ud | 152,00 | 0,30 |
| 14.3.17 | Arruela de Pressão 1/4” | ud | 152,00 | 0,70 |
| 14.3.18 | Cantoneira ZZ, 4 furos tipo alta. | ud | 38,00 | 4,41 |
| 14.3.19 | Abraçadeira tipo D para eletroduto de 1.½" | ud | 26,00 | 1,25 |
| 14.3.20 | Abraçadeira tipo D para eletroduto de 2" | ud | 12,00 | 1,41 |
| 14.3.21 | Bucha de alumínio para eletroduto Ø1.½”. | cj | 5,00 | 1,08 |
| 14.3.22 | Bucha de alumínio para eletroduto Ø2”. | cj | 9,00 | 2,60 |
| 14.3.23 | Bucha de alumínio para eletroduto Ø3”. | cj | 1,00 | 3,94 |
| 14.3.24 | Curva em FG 90° Ø1.½” | pç | 6,00 | 40,82 |
| 14.3.25 | Curva em FG 90° Ø2” | pç | 1,00 | 63,88 |
| 14.3.26 | Caixa de passagem metálica (25x25x15)cm, com tampa. | pç | 6,00 | 20,25 |
| 14.3.27 | Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm. | pç | 6,00 | 73,00 |
| 14.3.28 | Curva vertical 90º, raio de curvatura 200 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 2,00 | 60,20 |
| 14.3.29 | Curva horizontal 90º, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente,em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 2,00 | 48,20 |
| 14.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |
| 14.4.1 | Luminária de embutir em forro de gesso. Corpo alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio, 1 x LED, 23W, 2000 lm, 4000K | pç | 25,00 | 388,26 |
| 14.4.2 | Luminária de embutir em forro de gesso. Corpo alumínio injetado com acabamento em pintura na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido. Dissipador de calor em alumínio injetado na cor titânio."1 x LED 36W, 3350, lm 4000K". | pç | 103,00 | 491,33 |
| 14.4.3 | Luminária de parede tipo arandela. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor. Difusor em vidro transparente frisado. Equipado com uma lâmpada fluorescente compacta de 20w, com reator eletrônico integrado com AFP(>0,92). | pç | 2,00 | 124,37 |
| 14.4.4 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipado com duas lâmpada fluorescente tubular de 28W, com reator eletrônico integrado com AFP(>0,92). | pç | 237,00 | 203,37 |
| 14.4.5 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Equipado com quatro lâmpada fluorescente tubular de 14W, com reator eletrônico integrado com AFP(>0,92). | pç | 36,00 | 223,37 |
| 14.4.6 | Tomada, 2P+T, 10A-250V,com tampa. | pç | 391,00 | 4,45 |
| 14.4.7 | Tomada, 2P+T, 20A-250V,com tampa. | pç | 20,00 | 7,12 |
| 14.4.8 | Tomada, 2P+T, 10A-250V,em caixa 4x4" de latão, com tampa para instalação no piso. | pç | 6,00 | 37,25 |
| 14.4.9 | Plugue Monobloco macho 2P +T entrada Axial 10A - 250V - Pial Legrand ou similar. | pç | 402,00 | 4,49 |
| 14.4.10 | Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa. | pç | 87,00 | 5,82 |
| 14.4.11 | Interruptor universal duas teclas, 10A-250V, com tampa. | pç | 24,00 | 7,58 |
| 14.4.12 | Interruptor universal três teclas, 10A-250V, com tampa. | pç | 2,00 | 28,16 |
| 14.4.13 | Relé com sensor de presença para acionamento de iluminação, 10A-250V, completo. | pç | 2,00 | 64,73 |
| 14.4.14 | Caixa 4"x2", termoplástica. | pç | 496,00 | 1,63 |
| 14.4.15 | Caixa Octogonal, 4x4, termoplástica | ud. | 14,00 | 2,60 |
| 14.4.16 | Curva em FG 90° Ø 3/4”. | pç | 405,00 | 14,29 |
| 14.4.17 | Curva em PVC 90° Ø 3/4”. | pç | 10,00 | 2,18 |
| 14.4.18 | Saida horizontal em FG para eletroduto de Ø3/4”. | pç | 117,00 | 2,55 |
| 14.4.19 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "L"em alumínio. | pç | 71,00 | 5,76 |
| 14.4.20 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "T"em alumínio. | pç | 602,00 | 6,65 |
| 14.4.21 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "X"em alumínio. | pç | 4,00 | 8,78 |
| 14.4.22 | Cabo de cobre de 2,5 mm², não halogenado, isolamento 450 / 750V, conforme NBR 13248. | m | 14.500,00 | 1,31 |
| 14.4.23 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva. | vr | 415,00 | 11,46 |
| 14.4.24 | Chumbador CBA com parafuso de 1/4” | ud | 1.660,00 | 2,87 |
| 14.4.25 | Vergalhão Rosca Total Ø1/4", fornecido em barras de 3000mm. | ud | 415,00 | 5,30 |
| 14.4.26 | Parafuso Cabeça redonda 1/4” x 1” | ud | 830,00 | 0,45 |
| 14.4.27 | Porca Sextavada 1/4” | ud | 3.320,00 | 1,21 |
| 14.4.28 | Arruela Lisa 1/4” | ud | 3.320,00 | 0,30 |
| 14.4.29 | Arruela de Pressão 1/4” | ud | 3.320,00 | 0,70 |
| 14.4.30 | Cantoneira ZZ, 4 furos tipo alta. | ud | 830,00 | 4,41 |
| 14.4.31 | Abraçadeira tipo D para eletroduto de 3/4" | ud | 830,00 | 0,66 |
| 14.4.32 | Eletroduto de PVC, Ø3/4", vara com 3,00m, fornecido em vara de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 600,00 | 7,44 |
| 14.4.33 | Conjunto de bucha e arruela para eletroduto Ø3/4”. | cj | 1.015,00 | 1,01 |
| 14.4.34 | Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm. | pç | 75,00 | 42,00 |
| 14.4.35 | Curva vertical 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 3,00 | 24,00 |
| 14.4.36 | Tê horizontal 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 6,00 | 23,00 |
| 14.4.37 | Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 9,00 | 3,29 |
| 14.4.38 | Suspensão Simples Fechada para eletrocalha | ud | 150,00 | 29,37 |
| 14.4.39 | chumbador CBA com parafuso de 1/4” | ud | 300,00 | 2,87 |
| 14.4.40 | Vergalhão Rosca Total Ø1/4", fornecido em barras de 3000mm. | ud | 75,00 | 5,30 |
| 14.4.41 | Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante de 1/4” x 5/8” | ud | 600,00 | 1,84 |
| 14.4.42 | Parafuso Cabeça redonda 1/4” x 1” | ud | 150,00 | 0,45 |
| 14.4.43 | Porca Sextavada 1/4” | ud | 1.350,00 | 1,21 |
| 14.4.44 | Arruela Lisa 1/4” | ud | 1.500,00 | 0,30 |
| 14.4.45 | Arruela de Pressão 1/4” | ud | 1.350,00 | 0,70 |
| 14.4.46 | Tala de Emenda para eletrocalha | ud | 300,00 | 6,09 |
| 14.4.47 | Cantoneira ZZ, 4 furos tipo alta. | ud | 150,00 | 4,41 |
| 14.5 | FORÇA - REDE ESTABILIZADA |  |  |  |
| 14.5.1 | Tomada dupla, 2P+T, 10A-250V,com tampa. | pç | 251,00 | 10,59 |
| 14.5.2 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "L"em alumínio. | pç | 20,00 | 5,76 |
| 14.5.3 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "T"em alumínio. | pç | 67,00 | 6,65 |
| 14.5.4 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "X"em alumínio. | pç | 2,00 | 8,78 |
| 14.5.5 | Caixa 4"x2", termoplástica. | pç | 251,00 | 1,63 |
| 14.5.6 | Caixa 4"x4", termoplástica. | pç | 15,00 | 2,60 |
| 14.5.7 | Curva em FG 90° Ø 3/4”. | pç | 110,00 | 14,28 |
| 14.5.8 | Curva em PVC 90° Ø 3/4”. | pç | 8,00 | 2,18 |
| 14.5.9 | Saida horizontal em FG para eletroduto de Ø3/4”. | pç | 29,00 | 2,55 |
| 14.5.10 | Conjunto de bucha e arruela para eletroduto Ø3/4”. | cj | 318,00 | 0,64 |
| 14.5.11 | Eletroduto de PVC, Ø3/4", vara com 3,00m, fornecido em vara de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 187,00 | 7,44 |
| 14.5.12 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva. | vr | 131,00 | 11,46 |
| 14.5.13 | Chumbador CBA com parafuso de 1/4” | ud | 524,00 | 2,87 |
| 14.5.14 | Vergalhão Rosca Total Ø1/4", fornecido em barras de 3000mm. | ud | 131,00 | 5,30 |
| 14.5.15 | Parafuso Cabeça redonda 1/4” x 1” | ud | 262,00 | 0,45 |
| 14.5.16 | Porca Sextavada 1/4” | ud | 1.048,00 | 1,21 |
| 14.5.17 | Arruela Lisa 1/4” | ud | 1.048,00 | 0,30 |
| 14.5.18 | Arruela de Pressão 1/4” | ud | 1.048,00 | 0,70 |
| 14.5.19 | Cantoneira ZZ, 4 furos tipo alta. | ud | 262,00 | 4,41 |
| 14.5.20 | Abraçadeira tipo D para eletroduto de 3/4" | ud | 262,00 | 0,66 |
| 14.5.21 | Cabo de cobre de 2,5 mm², não halogenado, isolamento 450 / 750V, conforme NBR 13248. | m | 6.530,00 | 1,31 |
| 14.5.22 | Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm. | pç | 68,00 | 42,00 |
| 14.5.23 | Curva vertical 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 4,00 | 24,00 |
| 14.5.24 | Curva horizontal 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe l isa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 1,00 | 14,40 |
| 14.5.25 | Tê horizontal 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 4,00 | 23,00 |
| 14.5.26 | Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 8,00 | 3,29 |
| 14.5.27 | Suspensão Simples Fechada para eletrocalha | ud | 136,00 | 29,37 |
| 14.5.28 | Chumbador CBA com parafuso de 1/4” | ud | 272,00 | 5,30 |
| 14.5.29 | Vergalhão Rosca Total Ø1/4", fornecido em barras de 3000mm. | ud | 68,00 | 5,23 |
| 14.5.30 | Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante de 1/4” x 5/8” | ud | 544,00 | 1,84 |
| 14.5.31 | Parafuso Cabeça redonda 1/4” x 1” | ud | 136,00 | 0,45 |
| 14.5.32 | Porca Sextavada 1/4” | ud | 1.224,00 | 1,21 |
| 14.5.33 | Arruela Lisa 1/4” | ud | 1.360,00 | 0,30 |
| 14.5.34 | Arruela de Pressão 1/4” | ud | 1.224,00 | 0,70 |
| 14.5.35 | Tala de Emenda para eletrocalha | ud | 272,00 | 6,09 |
| 14.5.36 | Cantoneira ZZ, 4 furos tipo alta. | ud | 136,00 | 4,41 |
| 14.6 | FORÇA - AR CONDICIONADO |  |  |  |
| 14.6.1 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "L"em alumínio. | pç | 21,00 | 5,76 |
| 14.6.2 | Condulete em FG, Ø 1", tipo "L"em alumínio. | pç | 10,00 | 9,06 |
| 14.6.3 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "T"em alumínio. | pç | 7,00 | 6,65 |
| 14.6.4 | Condulete em FG, Ø 1", tipo "T"em alumínio. | pç | 15,00 | 10,71 |
| 14.6.5 | Condulete em FG, Ø 3/4", tipo "E"em alumínio. | pç | 74,00 | 5,58 |
| 14.6.6 | Condulete em FG, Ø 1", tipo "E"em alumínio. | pç | 4,00 | 9,37 |
| 14.6.7 | Caixa 4"x4", termoplástica. | pç | 1,00 | 2,60 |
| 14.6.8 | Curva em FG 90° Ø 3/4”. | pç | 42,00 | 14,29 |
| 14.6.9 | Curva em PVC 90° Ø 1”. | pç | 1,00 | 3,36 |
| 14.6.10 | Curva em FG 90° Ø 1”. | pç | 5,00 | 22,54 |
| 14.6.11 | Saida horizontal em FG para eletroduto de Ø3/4”. | pç | 29,00 | 2,55 |
| 14.6.12 | Saida horizontal em FG para eletroduto de Ø1”. | pç | 22,00 | 1,60 |
| 14.6.13 | Conjunto de bucha e arruela para eletroduto Ø3/4”. | cj | 63,00 | 0,64 |
| 14.6.14 | Conjunto de bucha e arruela para eletroduto Ø1”. | cj | 28,00 | 0,95 |
| 14.6.15 | Eletroduto de PVC, Ø3/4", vara com 3,00m, fornecido em vara de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 6,00 | 7,44 |
| 14.6.16 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva. | vr | 36,00 | 11,46 |
| 14.6.17 | Eletroduto de PVC, Ø1", vara com 3,00m, fornecido em vara de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 3,00 | 11,25 |
| 14.6.18 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø1", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva. | vr | 38,00 | 13,47 |
| 14.6.19 | Chumbador CBA com parafuso de 1/4” | ud | 296,00 | 2,87 |
| 14.6.20 | Vergalhão Rosca Total Ø1/4", fornecido em barras de 3000mm. | ud | 36,00 | 5,30 |
| 14.6.21 | Parafuso Cabeça redonda 1/4” x 1” | ud | 72,00 | 0,45 |
| 14.6.22 | Porca Sextavada 1/4” | ud | 592,00 | 1,21 |
| 14.6.23 | Arruela Lisa 1/4” | ud | 592,00 | 0,30 |
| 14.6.24 | Arruela de Pressão 1/4” | ud | 592,00 | 0,70 |
| 14.6.25 | Cantoneira ZZ, 4 furos tipo alta. | ud | 72,00 | 4,41 |
| 14.6.26 | Abraçadeira tipo D para eletroduto de 3/4" | ud | 72,00 | 0,66 |
| 14.6.27 | Abraçadeira tipo D para eletroduto de 1" | ud | 76,00 | 0,99 |
| 14.6.28 | Cabo de cobre de 4 mm², não halogenado, isolamento 450 / 750V, conforme NBR 13248. | m | 4.800,00 | 1,87 |
| 14.6.29 | Cabo de cobre de 6 mm², não halogenado, isolamento 450 / 750V, conforme NBR 13248. | m | 1.400,00 | 2,87 |
| 14.6.30 | Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm. | pç | 62,00 | 42,00 |
| 14.6.31 | Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm. | pç | 20,00 | 73,00 |
| 14.6.32 | Curva vertical 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 4,00 | 24,00 |
| 14.6.33 | Curva vertical 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 1,00 | 60,20 |
| 14.6.34 | Tê horizontal 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 2,00 | 23,00 |
| 14.6.35 | Tê horizontal 90º, raio de curvatura 50 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 3,00 | 43,00 |
| 14.6.36 | Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 7,00 | 3,29 |
| 14.6.37 | Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 200x100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 3,00 | 6,63 |
| 14.6.38 | Suspensão Simples Fechada para eletrocalha | ud | 164,00 | 29,37 |
| 14.6.39 | Chumbador CBA com parafuso de 1/4” | ud | 328,00 | 5,30 |
| 14.6.40 | Vergalhão Rosca Total Ø1/4", fornecido em barras de 3000mm. | ud | 82,00 | 5,23 |
| 14.6.41 | Parafuso Cabeça Lentilha Auto Travante de 1/4” x 5/8” | ud | 656,00 | 1,84 |
| 14.6.42 | Parafuso Cabeça redonda 1/4” x 1” | ud | 164,00 | 0,45 |
| 14.6.43 | Porca Sextavada 1/4” | ud | 1.476,00 | 1,21 |
| 14.6.44 | Arruela Lisa 1/4” | ud | 1.640,00 | 0,30 |
| 14.6.45 | Arruela de Pressão 1/4” | ud | 1.476,00 | 0,70 |
| 14.6.46 | Tala de Emenda para eletrocalha | ud | 328,00 | 6,09 |
| 14.6.47 | Cantoneira ZZ, 4 furos tipo alta. | ud | 164,00 | 4,41 |
| 14.7 | CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| 14.7.1 | Centro de distribuição metálico QLF-TER, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.205,74 |
| 14.7.2 | Centro de distribuição metálico QLF-1P, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.405,74 |
| 14.7.3 | Centro de distribuição metálico QLF-2P, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.305,74 |
| 14.7.4 | Centro de distribuição metálico QLF-AUD, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.355,74 |
| 14.7.5 | Centro de distribuição metálico QFRE-TER, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 805,74 |
| 14.7.6 | Centro de distribuição metálico QFRE-1P, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.155,74 |
| 14.7.7 | Centro de distribuição metálico QFRE-2P-A, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 955,74 |
| 14.7.8 | Centro de distribuição metálico QFRE-2P-B, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.005,74 |
| 14.7.9 | Centro de distribuição metálico QFAC-TER, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.555,74 |
| 14.7.10 | Centro de distribuição metálico QFAC-1P, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 2.255,74 |
| 14.7.11 | Centro de distribuição metálico QFAC-2P, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.955,74 |
| 14.7.12 | Centro de distribuição metálico QFAC-COB, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 2.855,74 |
| 14.7.13 | Centro de distribuição metálico QL-ELEV, de embutir, com barramento bifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 655,74 |
| 14.7.14 | Centro de distribuição metálico QF-ELEV, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.555,74 |
| 14.7.15 | Centro de distribuição metálico QF-B.REC, de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra,padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar. | pç | 1,00 | 1.555,74 |
| 14.8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA |  |  |  |
| 14.8.1 | Terminal aéreo H=30cm, Ø3/8", com bandeirinha a 5cm, ref. TEL-043, fab. Termotécnica ou similar. | pç | 32,00 | 9,12 |
| 14.8.2 | Presilha para cabo de cobre de 35mm². | pç | 470,00 | 1,27 |
| 14.8.3 | Parafuso auto atarrachante inox Ø4,2 x 32mm | pç | 502,00 | 0,07 |
| 14.8.4 | Bucha de nylon Ø6mm | pç | 502,00 | 0,24 |
| 14.8.5 | Adesivo monocomponente a base de poliuretano para superfícies lisas, polidas ou metálicas. (bisnaga 290ml). | ud | 6,00 | 41,85 |
| 14.8.6 | Conector tipo split bolt. | pç | 30,00 | 8,01 |
| 14.8.7 | Cabo de cobre #35mm², nú. | m | 550,00 | 13,50 |
| 14.8.8 | Cabo de cobre #50mm², nú. | m | 250,00 | 18,81 |
| 14.8.9 | Eletroduto de PVC, Ø1", vara com 3,00m, fornecido em vara de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 15465. | vr | 15,00 | 11,25 |
| 14.8.10 | Curva em PVC 90° Ø1”. | pç | 15,00 | 3,36 |
| 14.8.11 | Haste de terra cobreada Ø5/8"x3000mm alta camada. | ud | 15,00 | 34,57 |
| 14.8.12 | Caixa de inspeção em PVC (30x30x30)cm | ud | 15,00 | 11,24 |
| 14.8.13 | Tampa redonda ø300mm em ferro fundido com garras. Carga máxima 100Kg | ud | 15,00 | 90,82 |

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

| ITEM | Descrição dos Serviços | UND. | QTDE. | Preço Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | ÀGUA FRIA |  |  |  |
| 15.1.1 | Tubulações: |  |  |  |
|  | tubo PVC hidráulico PBS classe-15: |  |  |  |
| 15.1.1.1 | 50mm x 6,00m | m | 72,00 | 15,43 |
| 15.1.1.2 | 40mm x 6,00m | m | 6,00 | 11,25 |
| 15.1.1.3 | 32mm x 6,00m | m | 84,00 | 8,68 |
| 15.1.1.4 | 25mm x 6,00m | m | 108,00 | 5,47 |
| 15.1.1.5 | 20mm x 6,00m | m | 30,00 | 4,44 |
| 15.1.2 | Conexões: |  |  |  |
| 15.1.2.1 | Em PVC hidráulico classe-15 soldável: |  |  |  |
| 15.1.2.1.1 | joelho 90 graus 50mm | un | 19,00 | 8,40 |
| 15.1.2.1.2 | joelho 90 graus 40mm | un | 7,00 | 6,92 |
| 15.1.2.1.3 | joelho 90 graus 32mm | un | 9,00 | 4,24 |
| 15.1.2.1.4 | joelho 90 graus 25mm | un | 40,00 | 2,82 |
| 15.1.2.1.5 | joelho 90 graus 25 x 20mm | un | 18,00 | 6,47 |
| 15.1.2.1.6 | te 50mm | un | 6,00 | 12,91 |
| 15.1.2.1.7 | te 25mm | un | 4,00 | 4,08 |
| 15.1.2.1.8 | te 25 x 20mm | un | 30,00 | 5,30 |
| 15.1.2.1.9 | te 50 x 25mm | un | 2,00 | 12,69 |
| 15.1.2.1.10 | bucha js Ø 50 x 25mm | un | 6,00 | 3,14 |
| 15.1.2.2 | Em PVC hidráulico classe 15 SR: |  |  |  |
| 15.1.2.2.1 | joelho 90 graus red 20mm x 1/2'' | un | 36,00 | 7,42 |
| 15.1.2.2.2 | adaptador curto 20mm x 1/2'' | un | 6,00 | 3,49 |
| 15.1.2.2.3 | adaptador curto 25mm x 3/4' | un | 12,00 | 4,07 |
| 15.1.2.2.4 | adaptador curto 32mm x 1' | un | 2,00 | 5,45 |
| 15.1.2.2.5 | adaptador curto 40mm x 1.1/4' | un | 8,00 | 4,04 |
| 15.1.2.2.6 | adaptador curto 50mm x 1.1/2' | un | 16,00 | 6,51 |
| 15.1.2.3 | Em PVC hidráulico classe 15 SRM: |  |  |  |
| 15.1.2.3.1 | joelho 90 graus red 20mm x 1/2'' | un | 12,00 | 9,09 |
| 15.1.2.3.2 | joelho 90 graus red 25mm x 1/2'' | un | 6,00 | 9,25 |
| 15.1.2.4 | Em PVC hidráulico classe 15 Roscável: |  |  |  |
| 15.1.2.4.1 | niple com rosca 1/2'' | un | 36,00 | 3,95 |
| 15.1.3 | Metais |  |  |  |
| 15.1.3.1 | registro de gaveta 1.1/2'' | un | 8,00 | 100,07 |
| 15.1.3.2 | registro de gaveta 1.1/4'' | un | 4,00 | 84,20 |
| 15.1.3.3 | registro de gaveta 1'' | un | 1,00 | 59,47 |
| 15.1.3.4 | registro de gaveta 3/4'' | un | 6,00 | 33,64 |
| 15.1.3.5 | engate flexível cromado 1/2'' x 30cm | un | 36,00 | 26,13 |
| 15.1.3.6 | registro de pressão 3/4'' | un | 6,00 | 28,11 |
| 15.1.4 | Equipamentos |  |  |  |
| 15.1.4.1 | eletro bomba submersa cap - 1.1/2HP | un | 1,00 | 2.131,91 |
| 15.1.5 | Outros |  |  |  |
| 15.1.5.1 | adaptador longo com flanges Ø 1.1/4" | un | 2,00 | 21,45 |
| 15.1.5.2 | adaptador longo com flanges Ø 1.1/2" | un | 2,00 | 24,60 |
| 15.1.5.3 | torneira boia Ø 1" | un | 4,00 | 65,14 |
| 15.1.5.4 | valvula de retenção horizontal Ø 1" | un | 1,00 | 71,50 |
| 15.1.5.5 | valvula de pé com crivo Ø 1.1/4" | un | 2,00 | 38,62 |
| 15.2 | ESGOTO |  |  |  |
| 15.2.1 | Tubulações: |  |  |  |
|  | Tubo pvc esgoto |  |  |  |
| 15.2.1.1 | 200mm x 6,00m | m | 42,00 | 62,66 |
| 15.2.1.2 | 150mm x 6,00m | m | 96,00 | 38,64 |
| 15.2.1.3 | 100mm x 6,00m | m | 126,00 | 33,73 |
| 15.2.1.4 | 75mm x 6,00m | m | 186,00 | 26,28 |
| 15.2.1.5 | 50mm x 6,00m | m | 60,00 | 17,68 |
| 15.2.1.6 | 40mm x 6,00m | m | 546,00 | 11,86 |
| 15.2.2 | Conexões: |  |  |  |
|  | Em PVC esgoto |  |  |  |
| 15.2.2.1 | joelho 90º Ø 150mm | un | 16,00 | R$ 44,19 |
| 15.2.2.2 | joelho 90º Ø 100mm | un | 28,00 | 15,00 |
| 15.2.2.3 | joelho 90º Ø 75mm | un | 2,00 | 11,39 |
| 15.2.2.4 | joelho 90º Ø 50mm | un | 23,00 | 6,60 |
| 15.2.2.5 | joelho 90º Ø 40mm | un | 259,00 | 4,87 |
| 15.2.2.6 | joelho 90º Ø 40mm c/ anel de borracha | un | 24,00 | 5,68 |
| 15.2.2.7 | joelho 45º Ø 40mm | un | 100,00 | 5,56 |
| 15.2.2.8 | joelho 45º Ø 100mm | un | 18,00 | 15,05 |
| 15.2.2.9 | junção simples Ø 40mm | un | 34,00 | 7,41 |
| 15.2.2.10 | junção simples Ø 100mm | un | 12,00 | 28,70 |
| 15.2.2.11 | junção simples Ø 100 x 50mm | un | 10,00 | 25,92 |
| 15.2.2.12 | redução excêntrica Ø 100 x 50mm | un | 4,00 | 16,51 |
| 15.2.2.13 | redução excêntrica Ø 75 x 50mm | un | 2,00 | 14,46 |
| 15.2.2.14 | tee sanitario curto Ø 100 x 100mm | un | 4,00 | 40,70 |
| 15.2.2.15 | tee sanitario curto Ø 75 x 50mm | un | 4,00 | 20,65 |
| 15.2.2.16 | tee sanitario curto Ø 50 x 50mm | un | 24,00 | 12,04 |
| 15.2.2.17 | tee sanitario curto Ø 40 x 40mm | un | 45,00 | 7,07 |
| 15.2.2.18 | curva 90º raio longo Ø 200mm | un | 2,00 | 103,22 |
| 15.2.3 | acessórios |  |  |  |
| 15.2.3.1 | sifão cromado 1x1.1/2" lavatorio e mictório c/ valv. | un | 24,00 | 106,44 |
| 15.2.4 | caixa sifonada em pvc |  |  |  |
| 15.2.4.1 | 150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada | un | 12,00 | 28,22 |
| 15.2.4.2 | vedação p/ saída de vaso sanitário | un | 18,00 | 9,64 |
| 15.2.4.3 | 150mm x 50mm hermética c/ tampa cromada quadrada | un | 3,00 | 34,34 |
| 15.2.5 | tratamento de efluentes |  |  |  |
| 15.2.5.1 | fossa (cap 13.578 litros) | un | 1,00 | 8.090,43 |
| 15.2.5.2 | filtro anaeróbio (cap 13.602 litros) | un | 1,00 | 9.885,82 |
| 15.2.5.3 | caixa de dreno de ar condicionado 40 x 40cm | un | 11,00 | 165,66 |
| 15.2.5.4 | caixa de passagem 60 x 60cm | un | 1,00 | 145,17 |
| 15.2.5.5 | caixa de agua pluviais 40 x 40cm | un | 4,00 | 71,37 |
| 15.2.5.6 | caixa de inspeção 60 x 60cm | un | 3,00 | 121,29 |
| 15.3 | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |
| 15.3.1 | Mictório | un | 6,00 | 454,57 |
| 15.3.2 | Vaso c/assento | un | 12,00 | 572,58 |
| 15.3.3 | Vaso PCD | un | 6,00 | 743,17 |
| 15.3.4 | Cuba embutir | un | 12,00 | 105,80 |
| 15.3.5 | Pia pcd | un | 6,00 | 432,07 |
| 15.3.6 | Assento PCD | un | 6,00 | 102,88 |
| 15.3.7 | Saboneteira | un | 12,00 | 44,27 |
| 15.3.8 | Papeleira | un | 18,00 | 41,54 |
| 15.3.9 | Toalheira | un | 12,00 | 94,34 |
| 15.3.10 | Barra de apoio | m | 10,80 | 202,37 |
| 15.3.11 | Tanque | un | 1,00 | 467,02 |
| 15.3.12 | Sifao cromado | un | 30,00 | 80,53 |
| 15.3.13 | Torneira | un | 30,00 | 67,02 |
| 15.3.14 | Espelho de cristal | un | 18,00 | 60,89 |

- COMBATE A INCÊNDIO:

| ITEM | Descrição dos Serviços | UND. | QTDE. | Preço Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 61,00 | 52,77 |
| 16.2 | Hidrante de passeio | un | 1,00 | 1.107,90 |
| 16.3 | Sistema de hidrante simples | un | 3,00 | 856,14 |
| 16.4 | Registro de gaveta bruto Ø 2.1/2'' | un | 4,00 | 293,95 |
| 16.5 | Extintor portátil de pó A/B/C - 04 kg - (2A / 20B : C). | un | 7,00 | 162,10 |
| 16.6 | Ponto de iluminação de emergência alimentada por acumulador com autonomia para 120 min | un | 94,00 | 46,87 |
| 16.7 | Tubo de FºGº 2 1/2" | m | 58,00 | 79,15 |
| 16.8 | Te de FºGº 2 1/2" | un | 6,00 | 83,22 |
| 16.9 | Válvula de retenção vertical Ø 2.1/2'' | un | 2,00 | 126,49 |
| 16.10 | Manômetro Ø 2.1/2'' | un | 1,00 | 189,36 |
| 16.11 | Chave de Fluxo Ø 2.1/2'' | un | 1,00 | 287,88 |
| 16.12 | Joelho FºGº 2 1/2' | un | 14,00 | 69,77 |
| 16.13 | Eletro Bomba de Reforço - 5 cv | un | 1,00 | 2.528,61 |

- AR CONDICIONADO:

| 17.1 | UNIDADE SPLIT HI WALL 12000 BTU/h - 220 V - R410a | un | 32,00 | 1.614,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | UNIDADE SPLIT HI WALL 18000 BTU/h - 220 V - R410a | un | 14,00 | 2.304,48 |
| 17.3 | UNIDADE SPLIT HI WALL 22000 BTU/h - 220 V - R410a | un | 16,00 | 2.788,48 |
| 17.4 | UNIDADE "AIR SPLIT" TIPO TETO 30.000 BTU/h - 220V - R410a | un | 4,00 | 4.245,48 |
| 17.5 | UNIDADE "AIR SPLIT" TIPO TETO 36.000 BTU/h - 220V - R410a | un | 6,00 | 5.195,48 |
| 17.6 | UNIDADE "AIR SPLIT" TIPO TETO 48.000 BTU/h - 220V - R410a | un | 2,00 | 6.075,48 |
| 17.7 | UNIDADE "AIR SPLIT" TIPO TETO 60.000 BTU/h - 220V - R410a | un | 4,00 | 6.725,48 |
| 17.8 | Tubo de cobre 1/2'' (flexível)-espessura 0,79 mm - 280 m | m | 280,00 | 12,22 |
| 17.9 | Tubo de cobre 1/4" (flexível)-espessura 0,79 mm - 280 m | m | 280,00 | 7,44 |
| 17.10 | Tubo de cobre 3/8" (flexível)-espessura 0,79 mm - 252 m | m | 252,00 | 8,32 |
| 17.11 | Tubo de cobre 5/8" (rígido)-espessura 0,79 mm - 114 m | m | 114,00 | 15,37 |
| 17.12 | Tubo de cobre /8" (rígido) - espessura 1,58mm- 108 m | m | 108,00 | 21,59 |
| 17.13 | Tubo de cobre 1 1/8" (rígido) - espessura 1,58mm - 30 m | m | 30,00 | 27,40 |
| 17.14 | Curva de cobre 90º - 5/8" | un | 43,00 | 4,13 |
| 17.15 | Curva de cobre 45º - 5/8" | un | 21,00 | 2,10 |
| 17.16 | Luva de cobre 5/8" | un | 32,00 | 1,17 |
| 17.17 | Curva de cobre 90º - 7/8" | un | 19,00 | 8,18 |
| 17.18 | Curva de cobre 45º - 7/8" | un | 12,00 | 4,75 |
| 17.19 | Luva de cobre 7/8" | un | 9,00 | 4,65 |
| 17.20 | Curva de cobre 90º, 1 1/8" | un | 32,00 | 12,30 |
| 17.21 | Curva de cobre 45º, 1 1/8" | un | 16,00 | 8,17 |
| 17.22 | Luva de cobre, 1 1/8" | un | 12,00 | 7,41 |
| 17.23 | Tubo esponjoso blindado Ø 1/4"(espessura de isol. 15 mm ) | m | 280,00 | 1,20 |
| 17.24 | Tubo esponjoso blindado Ø 1/2"(espessura de isol. 15 mm ) | m | 280,00 | 2,00 |
| 17.25 | Tubo esponjoso blindado Ø 3/8"(espessura de isol. 15 mm ) | m | 252,00 | 1,50 |
| 17.26 | Tubo esponjoso blindado Ø 5/8"(espessura de isol. 20 mm ) | m | 114,00 | 2,30 |
| 17.27 | Tubo esponjoso blindado Ø 7/8"(espessura de isol. 20 mm ) | m | 108,00 | 2,90 |
| 17.28 | Tubo espuma elastomérica 1 1/8"(espessura 20 mm) | m | 30,00 | 3,50 |
| 17.29 | Tubo esponjoso blindado Ø 1"(espessura de isol. 10 mm - drenagem ) | m | 560,00 | 10,45 |
| 17.30 | Plástico black out - proteção | m² | 110,00 | 16,47 |
| 17.31 | Adesivo apropriado isolamento (3,6 lt) | un | 3,00 | 219,24 |
| 17.32 | Cabo PP 4 x 2,5 mm² (split) | m | 600,00 | 9,81 |
| 17.33 | Carga de oxigênio e acetileno para solda - 1,00 m³ | un | 10,00 | 305,97 |
| 17.34 | Solda foscope grossa - kg | kg | 5,00 | 114,68 |
| 17.35 | Nitrogênio – Garrafa de 9,00 m³ | gf. | 6,00 | 404,39 |
| 17.36 | Refrigerante R141-B (limpeza sistema) | kg | 60,00 | 28,23 |
| 17.37 | Refrigerante R-410A - Garrafa 11,30 kg | un | 30,00 | 640,72 |