Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Pró-Reitoria de Administração

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

- PLANILHA GERAL:

| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 240,00 | 64,88 |
| 1.2 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 45,00 | 401,99 |
| 1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,50 | 367,67 |
| 1.4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | mês | 6,00 | 27.420,69 |
| 1.5 | LICENÇAS E TAXAS | UN | 1,00 | 6.984,96 |
| 2 | REFORÇO ESTRUTURAL |  |  |  |
| 2.1 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3,00 | 510,41 |
| 2.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3,00 | 30,23 |
| 2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 318,00 | 7,56 |
| 2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54,00 | 11,82 |
| 2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 40,00 | 47,69 |
| 2.6 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4 | KG | 4.600,00 | 11,98 |
| 3 | VEDAÇÕES |  |  |  |
| 3.1 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 15,00 | 503,50 |
| 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 721,00 | 116,25 |
| 3.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 189,00 | 111,87 |
| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |
| 4 | COBERTURA |  |  |  |
| 4.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 513,00 | 121,07 |
| 4.2 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 513,00 | 99,40 |
| 4.3 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 30,00 | 38,21 |
| 4.4 | EXAUSTOR EÓLICO 24" | UN | 8,00 | 395,55 |
| 4.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 24. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 33,50 | 34,67 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |
| 5.1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | 120,00 | 111,72 |
| 6 | REVESTIMENTOS |  |  |  |
| 6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 707,00 | 7,01 |
| 6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1.434,00 | 3,56 |
| 6.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 188,00 | 34,42 |
| 6.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. AF_06/2014 | m² | 91,00 | 47,61 |
| 6.5 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 1.862,00 | 20,10 |
| 6.6 | REVESTIMENTO CERÃMICO 10X10 cm | m² | 188,00 | 88,62 |
| 6.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 91,00 | 69,02 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |
| 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m² | 924,42 | 34,96 |
| 7.2 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 475 | 92,87 |
| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |
| 7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 144,22 | 125,45 |
| 7.4 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 14,00 | 242,19 |
| 7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 31,00 | 51,31 |
| 7.6 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 131,40 | 51,70 |
| 8 | RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL |  |  |  |
| 8.1 | RODAPÉ EM PORCELANATO H= 7 CM | M | 159,00 | 16,78 |
| 8.2 | RODAPÉ EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA , INCLUSO POLIMENTO | M | 205,59 | 7,89 |
| 8.3 | RODAPE EM GRANITO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | M | 26,60 | 46,74 |
| 8.4 | SOLEIRA GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 18,20 | 65,93 |
| 8.5 | PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 75,80 | 91,37 |
| 9 | ESQUADRIAS |  |  |  |
| 9.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 140,50 | 477,64 |
| 9.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 22,00 | 559,32 |
| 9.3 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 26,44 | 559,32 |
| 9.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 11,34 | 696,55 |
| 9.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA ,(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,00 | 596,33 |
| 9.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA ,(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 14,00 | 672,64 |
| 9.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA ,(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2,00 | 802,52 |
| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |
| 9.8 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 6,00 | 320,90 |
| 9.9 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 2,00 | 2.631,09 |
| 9.10 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 1,00 | 1.527,49 |
| 9.11 | PORTAO EM DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, INCLUSIVE CADEADO | UN | 3,00 | 1.445,79 |
| 9.12 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | m² | 68,70 | 103,58 |
| 10 | FORROS |  |  |  |
| 10.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 31,00 | 41,96 |
| 11 | PINTURA |  |  |  |
| 11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 448,00 | 2,63 |
| 11.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 448,00 | 16,31 |
| 11.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 448,00 | 14,50 |
| 11.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.965,00 | 2,27 |
| 11.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.965,00 | 11,66 |
| 11.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.965,00 | 12,88 |
| 12 | INSTALAÇÕES |  |  |  |
| 12.1 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - VER PLANILHA | - | - | 59.422,12 |
| 12.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VER PLANILHA | - | - | 307.226,48 |
| 12.3 | INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA - - VER PLANILHA | - | - | 67.135,08 |
| 13 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 13.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7,00 | 340,02 |
| 13.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7,00 | 53,28 |
| 13.3 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | 7,00 | 89,63 |
| 13.4 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7,00 | 171,01 |
| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |
| 13.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5,00 | 426,72 |
| 13.6 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,00 | 256,66 |
| 13.7 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 734,67 |
| 13.8 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 7 | 29,15 |
| 13.9 | CHUVEIRO CROMADO - PADRÃO MÉDIO | UN | 2,00 | 63,46 |
| 13.10 | BARRA EM AÇO INOX (PNE) | M | 6,00 | 264,84 |
| 13.11 | DUCHA HIGIENICA CROMADA | UN | 4,00 | 104,71 |
| 13.12 | SABONETEIRA DE LOUÇA | UN | 2,00 | 26,70 |
| 13.13 | SABONETEIRA PARA SABÃO LIQUIDO -(VIDRO E INOX) - MOVEL | UN | 7,00 | 23,85 |
| 13.14 | CABIDE CROMADO | UN | 2,00 | 25,95 |
| 13.15 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 1,80 | 483,16 |
| 13.16 | PORTA PAPEL HIGIENICO | UN | 7,00 | 48,24 |
| 13.17 | PORTA PAPEL TOALHA | UN | 6,00 | 118,35 |
| 13.18 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 562,96 |
| 14 | BANCADAS |  |  |  |
| 14.1 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1,00 | 674,58 |
|  | BANCADA DE GRANITO 120 X 60 CM | m² | 0,72 | 504,56 |
| 14.2 | BANCADA DE CONCRETO ARMADO C/ PRATELEIRAS E PORTAS EM MADEIRA Largura = 0,6 m | M | 16,29 | 348,08 |
| 15 | DIVERSOS |  |  |  |
| 15.1 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36,00 | 194,34 |
| 15.2 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 1.231,84 |
| 15.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 14,00 | 94,78 |
| 15.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 136,50 | 46,59 |
| 15.5 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | m² | 10,00 | 24,70 |
| 15.6 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | un | 24,00 | 58,41 |
| 15.7 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 80,00 | 21,72 |
| 15.8 | PLATAFORMA VERTICAL - PNE - | UN | 1,00 | 63.917,03 |
| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |
| 16 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |
| 16.1 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO. | m³ | 97,20 | 122,48 |
| 16.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 194,00 | 14,71 |
| 17 | LIMPEZA |  |  |  |
| 17.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 925,25 | 2,72 |
| 17.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 530,00 | 0,62 |
| 17.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 532,00 | 0,62 |
| 17.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 48,00 | 22,73 |
| 17.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 48,00 | 7,01 |

- PLANILHA  DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

| Descrição | Tipo | Unidade | Coeficiente | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0 | 12.094,90 |
| ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0 | 2.325,43 |
| APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0 | 2.196,95 |
| VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0 | 1.705,15 |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0 | 2.328,77 |

- PLANILHA  HIDRO-SANITÁRIA

| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |
|  | Tubulações: |  |  |  |
| 1.1 | tubo PVC hidráulico PBS classe-15: |  |  |  |
| 1.1.1 | 32mm x 6,00m | m | 96,00 | 59,08 |
| 1.1.2 | 25mm x 6,00m | m | 150,00 | 35,42 |
| 1.1.3 | 20mm x 6,00m | m | 18,00 | 26,45 |
|  | Conexões: |  |  |  |
|  | Em PVC hidráulico classe-15 soldável: |  |  |  |
| 2.1 | joelho 90 graus 25mm | un | 40,00 | 3,92 |
| 2.1.2 | joelho 90 graus 25 x 20mm | un | 8,00 | 3,81 |
| 2.1.3 | te 32mm | un | 1,00 | 14,27 |
| 2.1.4 | te 25mm | un | 8,00 | 3,92 |
| 2.1.5 | te 20mm | un | 2,00 | 6,31 |
| 2.1.6 | te 25 x 20mm | un | 16,00 | 9,98 |
| 2.1.7 | te 32 x 25mm | un | 7,00 | 15,25 |
| 2.1.8 | cap js Ø 20mm | un | 2,00 | 5,84 |
| 2.1.9 | bucha js Ø 32 x 25mm | un | 2,00 | 4,28 |
| 2.1.10 | Em PVC hidráulico classe 15 SR: |  |  |  |
| 2.1.11 | joelho 90 graus red 20mm x 1/2'' | un | 14,00 | 10,20 |
| 2.1.12 | adaptador curto 20mm x 1/2'' | un | 2,00 | 14,04 |
| 2.1.13 | adaptador curto 25mm x 3/4'' | un | 16,00 | 15,30 |
| 2.3 | Em PVC hidráulico classe 12 SRM: |  |  |  |
| 2.3.1 | joelho 90 graus red 20mm x 1/2'' | un | 9,00 | 10,95 |
| 2.3.2 | luva 20mm x 1/2'' | un | 2,00 | 7,11 |
| 2.4 | Em PVC hidráulico classe 12 Roscável: |  |  |  |
| 2.4.1 | niple com rosca 1/2'' | un | 13,00 | 6,18 |
| 3 | Metais |  |  |  |
| 3.1 | registro de gaveta 3/4" | un | 7,00 | 94,24 |
| 3.2 | engate flexível cromado 1/2'' x 30cm | un | 11,00 | 33,38 |
| 3.3 | registro de pressão 1/2" | un | 2,00 | 88,62 |
| 4 | Tubulações: |  |  |  |
| 4.1 | Tubo pvc esgoto |  |  |  |
| 4.1.1 | 200mm x 6,00m | m | 30,00 | 64,00 |
| 4.1.2 | 150mm x 6,00m | m | 192,00 | 58,69 |
| 4.1.3 | 100mm x 6,00m | m | 24,00 | 52,83 |
| 4.1.4 | 75mm x 6,00m | m | 60,00 | 35,90 |
| 4.1.5 | 50mm x 6,00m | m | 36,00 | 37,18 |
| 4.1.6 | 40mm x 6,00m | m | 18,00 | 27,02 |
| 5 | Conexões: |  |  |  |
| 5.1 | Em PVC esgoto |  |  |  |
| 5.1.1 | joelho 90º Ø 150mm | un | 4,00 | 56,97 |
| 5.1.2 | joelho 90º Ø 100mm | un | 9,00 | 25,99 |
| 5.1.3 | joelho 90º Ø 75mm | un | 1,00 | 18,49 |
| 5.1.4 | joelho 90º Ø 50mm | un | 4,00 | 13,12 |
| 5.1.5 | joelho 90º Ø 40mm | un | 10,00 | 11,76 |
| 5.1.6 | joelho 90º Ø 40mm c/ anel de borracha | un | 10,00 | 18,65 |
| 5.1.7 | joelho 45º Ø 50mm | un | 4,00 | 13,28 |
| 5.1.8 | joelho 45º Ø 40mm | un | 9,00 | 12,05 |
| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit. |
| 5.1.11 | joelho 45º Ø 100mm | un | 1,00 | 20,95 |
| 5.1.12 | joelho 45º Ø 150mm | un | 2,00 | 61,37 |
| 5.1.13 | joelho 45º Ø 40mm | un | 8,00 | 10,93 |
| 5.1.14 | joelho 45º Ø 50mm | un | 3,00 | 11,56 |
| 5.1.15 | joelho 45º Ø 100mm | un | 4,00 | 20,60 |
| 5.1.16 | Placa de sinalização contra incêndio | un | 2,00 | 72,42 |
| 5.1.17 | junção simples Ø 50mm | un | 2,00 | 13,17 |
| 5.1.18 | junção simples Ø 100mm | un | 4,00 | 28,86 |
| 5.1.19 | junção simples Ø 100 x 50mm | un | 7,00 | 30,73 |
| 5.1.20 | redução excêntrica Ø 75 x 50mm | un | 1,00 | 5,52 |
| 5.1.21 | tee sanitario curto Ø 100 x 100mm | un | 2,00 | 38,25 |
| 5.1.22 | tee sanitario curto Ø 50 x 50mm | un | 8,00 | 23,25 |
| 5.1.23 | curva 90º raio longo Ø 100mm | un | 2,00 | 41,35 |
| 6 | Acessórios |  |  |  |
| 6.1 | sifão cromado 1x1.1/2" lavatorio e mictorio c/ valv. | un | 10,00 | 123,12 |
| 7 | Caixa sifonada em pvc |  |  |  |
| 7.1 | 150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada | un | 8,00 | 48,63 |
| 7.2 | vedação p/ saída de vaso sanitário | un | 7,00 | 61,46 |
| 7.3 | 150mm x 50mm c/ hermética c/ tampa cromada quadrada | un | 1,00 | 47,90 |
| 8 | Tratamento de efluentes |  |  |  |
| 8.1 | caixa de gordura 40 x 40cm | un | 1,00 | 256,18 |
| 8.2 | fossa (cap 21.250 litros) | un | 1,00 | 6076,25 |
| 8.3 | caixa de inspeção geral 60 x 60cm | un | 1,00 | 168,94 |
| 8.4 | filtro aeróbico (cap 18.000 litros) | un | 1,00 | 6523,07 |
| 8.5 | caixa de passagem 60 x 60cm | un | 1,00 | 367,84 |
| 8.6 | caixa de agua pluviais 40 x 40cm | un | 6,00 | 258,35 |
| 8.7 | caixa de inspeção 60 x 60cm | un | 5,00 | 172,05 |
| 9 | Equipamentos/peças |  |  |  |
| 9.1 | Extintor portátil de água pressurizada - 10L | un | 3,00 | 218,85 |
| 9.2 | Extintor portátil de CO² - 06 kg | un | 3,00 | 664,88 |
| 9.3 | Luminária de emergência com autonomia p/ 120 minutos | un | 16,00 | 43,60 |
| 9.4 | Placa de sinalização contra incêndio | un | 18,00 | 52,41 |
| 9.5 | hidrante completo c/ mangotinho | un | 2,00 | 884,58 |
| 9.6 | hidrante de passeio | un | 1,00 | 1019,87 |

- PLANILHA  ELÉTRICA

| Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAV. TERREO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |
| 1.1 | Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas fluorescentes de 32W (2x32W), com reator eletrônico, AFP 2 X 32W/127V, Ref. TBS050, Refletor C=100, Fab. PHILIPS ou similar. | pç | 24,0 | R$ 263,82 |
| 1.2 | Luminária de sobrepor, equipada com uma lâmpada PL de 20W/127V, Fab PHILIPS ou similar. | pç | 5,0 | R$ 36,69 |
| 1.3 | Luminária tipo arandela, equipada com duas lâmpada de 20W/127V, Fab PHILIPS ou similar. | pç | 1,0 | R$ 71,86 |
| 1.4 | Caixa plástica octogonal fundo móvel. | pç | 35,0 | R$ 14,43 |
| 1.5 | Condulete tipo "L" 3/4" | pç | 1,0 | R$ 21,98 |
| 1.6 | Condulete tipo "T" 3/4" | pç | 8,0 | R$ 18,89 |
| 1.7 | Eletroduto de PVC Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | m | 135,0 | R$ 16,49 |
| 1.8 | Luva de PVC Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | pç | 35,0 | R$ 2,88 |
| 1.9 | Curva de PVC 90º, Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | pç | 10,0 | R$ 5,64 |
| 1.10 | Abraçadeira tipo cunha Ø3/4" | pç | 105,0 | R$ 1,64 |
| 1.11 | Tomada universal, 2P+T, 10A-250V, Fab. PIAL ou similar. | pç | 13,0 | R$ 16,96 |
| 1.12 | Interruptor universal, 10A-250V,simples, Fab. PIAL ou similar. | pç | 6,0 | R$ 13,34 |
| 1.13 | Interruptor universal, 10A-250V, Fab. PIAL ou similar, de duas teclas. | pç | 1,0 | R$ 25,69 |
| 1.14 | Interruptor universal, 10A-250V, Fab. PIAL ou similar, de três teclas. | pç | 2,0 | R$ 36,40 |
| 1.15 | Caixa plástica quadrada 4"x2". | pç | 25,0 | R$ 9,58 |
| 1.16 | Cabo de cobre #1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750 V, conforme NBR 13248. | m | 600,0 | R$ 3,63 |
| 1.17 | Cabo de cobre #2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750 V, conforme NBR 13248. | m | 1300,0 | R$ 4,09 |
| 1.18 | Disjuntor 1P-16A/5KA. | pç | 3,0 | R$ 16,69 |
| 1.19 | Disjuntor 1P-20A/5KA. | pç | 3,0 | R$ 16,79 |
| 1.20 | Disjuntor 2P-20A/5KA. | pç | 1,0 | R$ 44,63 |
| 1.21 | Disjuntor 3P-40A/10KA. | pç | 1,0 | R$ 43,94 |
| 1.22 | Interruptor diferencial residual 4P-40A-300mA. | pç | 1,0 | R$ 103,18 |
| 1.23 | Caixa de passagem metálica 20x20x10cm | pç | 1,0 | R$ 29,05 |
| 1.24 | Supressor de transientes tipo varistor 20KA-175V-1Ø, para fixação em quadro de distribuição com trilho, Fab. CLAMPER. | pç | 3,0 | R$ 259,08 |
| 1.25 | Centro de distribuição trifásico 3F+N+T (QFLT), de embutir, com barramento para 100A capacidade de 16 disjuntores Monopolares. | pç | 1,0 | R$ 470,54 |
| 2 | PAV. SUPERIOR - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |
| 2.1 | Luminária de sobreporr, para duas lâmpadas fluorescentes de 16W (2x16W), com reator eletrônico, A.F.P. 2 X 16W/127V, Ref. TBS050, Refletor C=100, Fab. PHILIPS ou similar. | pç | 3,00 | R$ 195,65 |
| 2.2 | Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas fluorescentes de 32W (2x32W), com reator eletrônico, AFP 2 X 32W/127V, Ref. TBS050, Refletor C=100, Fab. PHILIPS ou similar. | pç | 37,00 | R$ 248,37 |
| 2.3 | Luminária pedente equipada com uma lâmpada vapor de mercúrio de 250W. | pç | 16,00 | R$ 434,39 |
| 2.4 | Luminária de sobrepor, para uma lâmpada PL-20W/127V, Fab PHILIPS ou similar. | pç | 1,00 | R$ 33,38 |
| 2.5 | Luminária tipo arandela equipada com duas lâmpada de 20W/127V | pç | 1,00 | R$ 69,47 |
| 2.6 | Caixa plástica octogonal fundo móvel. | pç | 60,00 | R$ 13,48 |
| 2.7 | Condulete tipo "L" 3/4" | pç | 4,00 | R$ 18,36 |
| 2.8 | Condulete tipo "T" 3/4" | pç | 10,00 | R$ 16,15 |
| 2.9 | Eletroduto de PVC Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | m | 330,00 | R$ 13,78 |
| 2.10 | Luva de PVC Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | pç | 95,00 | R$ 2,26 |
| 2.11 | Curva de PVC 90º, Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | pç | 34,00 | R$ 3,91 |
| 2.12 | Abraçadeira tipo cunha Ø3/4" | pç | 285,00 | R$ 0,98 |
| 2.13 | Eletrocalha metálica perfurada, tipo "C", 100x100x3000mm, com tampa Fab. MOPA ou similar. | pç | 10,00 | R$ 105,86 |
| 2.14 | Curva vertical 90° para eletrocalha, tipo "C", 100x100x3000mm, com tampa Fab. MOPA ou similar. | pç | 1,00 | R$ 42,38 |
| 2.15 | "T" horizontal para eletrocalha, tipo "C", 100x100mm, com tampa Fab. MOPA ou similar. | pç | 2,00 | R$ 40,59 |
| 2.16 | Conjunto de fixação para eletrocalha | pç | 30,00 | R$ 23,02 |
| 2.17 | Tomada universal, 2P+T, 10A-250V, Fab. PIAL ou similar. | pç | 22,00 | R$ 14,40 |
| 2.18 | Interruptor universal, 10A-250V,simples, Fab. PIAL ou similar. | pç | 6,00 | R$ 11,89 |
| 2.19 | Interruptor universal, 10A-250V, Fab. PIAL ou similar, de duas teclas. | pç | 8,00 | R$ 22,67 |
| 2.20 | Caixa plástica quadrada 4"x2". | pç | 40,00 | R$ 8,20 |
| 2.21 | Cabo de cobre #1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750 V, conforme NBR 13248. | m | 1200,00 | R$ 2,65 |
| 2.22 | Cabo de cobre #2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750 V, conforme NBR 13248. | m | 3700,00 | R$ 3,50 |
| 2.23 | Disjuntor 1P-16A/5KA. | pç | 8,00 | R$ 16,69 |
| 2.24 | Disjuntor 1P-20A/5KA. | pç | 6,00 | R$ 16,79 |
| 2.25 | Disjuntor 3P-50A/5KA. | pç | 1,00 | R$ 43,94 |
| 2.26 | Interruptor diferencial residual 4P-50A-300mA. | pç | 1,00 | R$ 103,18 |
| 2.27 | Caixa de passagem metálica 20x20x10cm | pç | 1,00 | R$ 29,05 |
| 2.28 | Supressor de transientes tipo varistor 20KA-175V-1Ø, para fixação em quadro de distribuição com trilho, Fab. CLAMPER. | pç | 3,00 | R$ 259,08 |
| 2.29 | Centro de distribuição trifásico 3F+N+T (QFLS), de embutir, com barramento para 100A capacidade de 28 disjuntores Monopolares. | pç | 1,00 | R$ 771,04 |
| 3 | PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR - AR CONDICIONADO |
| 3.1 | Eletroduto de PVC rígido, Ø3/4" anti-chama. | m | 180,00 | R$ 13,78 |
| 3.2 | Luva de PVC Ø3/4", anti-chama. | pç | 50,00 | R$ 2,26 |
| 3.3 | Curva de PVC, Ø3/4", anti-chama. | pç | 18,00 | R$ 3,91 |
| 3.4 | Eletrocalha metálica perfurada, tipo "C", 200x100x3000mm, com tampa fab. MOPA ou similar. | pç | 4,00 | R$ 145,62 |
| 3.5 | Curva vertical 90° para eletrocalha, tipo "C", 200x100x3000mm, com tampa fab. MOPA ou similar. | pç | 1,00 | R$ 55,90 |
| 3.6 | Conjunto de fixação para eletrocalha | pç | 12,00 | R$ 23,02 |
| 3.7 | Cabo de cobre #4mm², não halogenado, isolamento 450/750 V, conforme NBR 13248. | m | 2500,00 | R$ 5,15 |
| 3.8 | Disjuntor 2P-20A/5kA. | pç | 12,00 | R$ 44,63 |
| 3.9 | Disjuntor 3P-100A/20kA. | pç | 1,00 | R$ 95,38 |
| 3.10 | Supressor de transientes tipo varistor 20KA-175V-1Ø, para fixação em quadro de distribuição, fab. CLAMPER. | pç | 3,00 | R$ 259,08 |
| 3.11 | Centro de distribuição trifásico 3F+N+T 150A (QFAC), barra de neutro e terra, com capacidade para 28 disjuntores. | pç | 1,00 | R$ 771,04 |
| 3.12 | Conduíte flexível metálico Ø3/4" Fab.SPIRAFLEX ou similar | m | 54,00 | R$ 6,05 |
| 3.13 | Box reto Ø3/4"", | pç | 18,00 | R$ 1,30 |
| 3.14 | Caixa 4"X2" metálica com tampa de baqueli. | pç | 12,00 | R$ 6,80 |
| 4 | S.P.D.A |
| 4.1 | Cabo Nú # 50mm2/750V | m | 480,00 | R$ 37,73 |
| 4.2 | Haste Cobreada p/ Aterramento Ø 5/8'' x 3000mm Ref TEL 5820 Fab. TERMOTÉCNICA ou similar | un | 16,00 | R$ 53,08 |
| 4.3 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300x300mm, ref. TEL 505, com tampa de Ferro Fundido ref. TEL 506, fab TERMOTECNICA. | un | 8,00 | R$ 72,76 |
| 4.4 | Kit de solda exotérmica (cabo-haste) | un | 16,00 | R$ 30,02 |
| 4.5 | Conector de Medição em Bronze com 4 Parafusos, para Cabos de Cobre 16-50mm² | un | 16,00 | R$ 19,81 |
| 4.6 | Conector de Pressão em latão para cabo 50mm² ref.5050 fab. TERMOTÉCNICA | un | 16,00 | R$ 20,71 |
| 4.7 | Terminal de pressão em latão estanhado tipo prensa ref.5096 fab. TERMOTÉCNICA | un | 16,00 | R$ 5,65 |
| 4.8 | Conector Minigar em latão estanhado para cabos 16-50mm² ref. 583 Fab.TERMOTÉCNICA | un | 16,00 | R$ 34,69 |
| 4.9 | Pára-raios tipo FRANKLIN, com 4 pontas, rosca Ø3/4" externo, aço inoxidável, H=350mm, ref. TEL-012, fab. Termotécnica ou similar. | un | 1,00 | R$ 55,65 |
| 4.10 | Mastro simples Ø2", H=3m, TEL - 470. | un | 1,00 | R$ 455,36 |
| 4.11 | Base de ferro fundido para mastro de Ø2", com 4 furos. | un | 1,00 | R$ 86,33 |
| 4.12 | Conjunto de 3 estais tipo rígido tubular com 2m, para Ø2" | un | 1,00 | R$ 18,51 |
| 4.13 | Abraçadeira guia simples para mastro com duas descidas, Ø2". | un | 1,00 | R$ 1,81 |
| 4.14 | Abraçadeira guia reforçada Ø2" REF. TEL 390 | un | 1,00 | R$ 24,79 |
| 4.15 | Terminal aéreo h=350mm, Ø3/8", Base com Dois Furos, sem Bandeira | un | 35,00 | R$ 29,46 |
| 4.16 | Conector Split-Bolt em Latão Estanhado, com Furo Vertical Para Cabos 16 a 70mm² | un | 35,00 | R$ 3,19 |
| 4.17 | Conector Reforçado em Bronze, para Haste Ø 5/8" e Cabo de #50mm² | un | 35,00 | R$ 11,53 |
| 4.18 | Suporte guia simples, TEL 240, fab. TERMOTECNICA. | un | 58,00 | R$ 13,04 |
| 5 | PAV. TÉRREO - ALIMENTADORES |  |  |  |
| 5.1 | Cabo # 120mm²/1kV Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) não halogenado, conforme NBR 13248. | m | 120,00 | R$ 80,20 |
| 5.2 | Cabo # 95mm²/1kV Classe de encordoamento 5 (extra-flexível) não halogenado, conforme NBR 13248. | m | 40,00 | R$ 69,31 |
| 5.3 | Cabo nú #50mm² . | m | 40,00 | R$ 37,73 |
| 5.4 | Eletroduto de PVC Ø4", rosqueável, rigido, anti-chama. | m | 45,00 | R$ 69,27 |
| 5.5 | Luva de PVC, Ø4", rosqueável, rigido, anti-chama. | pç | 15,00 | R$ 62,47 |
| 5.6 | Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) | pç | 1,00 | R$ 6.726,26 |
| Item | Cabeamento Estruturado | UN | QTD | Valor Unit. |
| 6 | PAVIMENTO TÉRREO |
| 6.1 | Eletrocalha metálica perfurada de tipo C, 100x100x3000mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imerção a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono | pç | 10,00 | R$ 22,27 |
| 6.2 | Conjunto de fixação para eletrocalha 100x100 (chumbador Ø1/4'' UR, cantoneira "ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", porca sextavada Ø1/4", arruela lisa Ø1/4", parafuso sextavado Ø1/4"x Ø5/8" e suporte vertical 100x100). | cj | 8,00 | R$ 6,65 |
| 6.3 | "T" horizontal para eletrocalha, tipo "C", 100x100mm, com tampa Fab. MOPA ou similar. | pç | 1,00 | R$ 40,59 |
| 6.4 | Curva de F.G 90º, Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | und | 27,00 | R$ 2,68 |
| 6.5 | Luva de F.G 90º, Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | und | 54,00 | R$ 0,50 |
| 6.6 | Patch Panel Cat6 | und | 3,00 | R$ 734,80 |
| 6.7 | Rack 19" 24U p/ piso | pç | 1,00 | R$ 1.611,75 |
| 6.8 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo semi - pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624. | pç | 32,00 | R$ 22,27 |
| 6.9 | Tomada RJ-45, de embutir em espelho, categoria 6. Fab. FURUKAWA ou similar. | und | 54,00 | R$ 32,50 |
| 6.10 | Tampa espelho para duas tomada RJ-45, categoria 6. Fab. FURUKAWA ou similar. | un | 27,00 | R$ 9,34 |
| 6.11 | Cabo UTP 4 pares, CAT- 6. | m | 2700,00 | R$ 15,09 |
| ITEM | Cabeamento Estruturado | Unid | Quant. | Valor Unit. |
| 7 | PAVIMENTO 1 |
| 7.1 | Eletrocalha metálica perfurada de tipo C, 100x100x3000mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imerção a quente em chapa n° 18 MSG de aço carbono | pç | 10,00 | R$ 22,27 |
| 7.2 | Conjunto de fixação para eletrocalha 100x100 (chumbador Ø1/4'' UR, cantoneira "ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", porca sextavada Ø1/4", arruela lisa Ø1/4", parafuso sextavado Ø1/4"x Ø5/8" e suporte vertical 100x100). | cj | 8,00 | R$ 6,65 |
| 7.3 | "T" horizontal para eletrocalha, tipo "C", 100x100mm, com tampa Fab. MOPA ou similar. | pç | 1,00 | R$ 40,59 |
| 7.4 | Curva de F.G 90º, Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | und | 27,00 | R$ 2,56 |
| 7.5 | Luva de F.G 90º, Ø3/4", rosqueável, rigido, anti-chama. | und | 54,00 | R$ 0,50 |
| 6.6 | Patch Panel Cat6 | und | 3,00 | R$ 734,80 |
| 7.7 | Rack 19" 24U p/ piso | pç | 1,00 | R$ 1.611,75 |
| 7.8 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4'',com costuras e rebarbas removidas, tipo semi - pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624. | pç | 32,00 | R$ 22,27 |
| 7.9 | Tomada RJ-45, de embutir em espelho, categoria 6. Fab. FURUKAWA ou similar. | und | 54,00 | R$ 32,50 |
| 7.10 | Tampa espelho para duas tomada RJ-45, categoria 6. Fab. FURUKAWA ou similar. | und | 27,00 | R$ 9,34 |
| 7.11 | Cabo UTP 4 pares, CAT- 6. | m | 2700,00 | R$ 15,09 |
| ITEM | QGBT - Quadro geral de baixa tensão | Unid | Quant. | Valor Unit. |
| 11 |  |  |  |  |
| 11.1 | Cabo # 150 mm²/1kV HEPR 90°- Classe 5, não halogenado, conforme NBR 13248 - Azul | m | 85,00 | R$ 100,35 |
| 11.2 | Cabo # 150 mm²/1kV HEPR 90°- Classe 5, não halogenado, conforme NBR 13248 - preto | m | 350,00 | R$ 100,35 |
| 11.3 | Cabo de cobre nú #50 mm² | m | 50,00 | R$ 37,73 |
| 11.4 | Eletroduto de ferro galv. Pesado - Ø 4" NBR 13057 | m | 6,00 | R$ 34,50 |
| 11.5 | Curva de ferro galv. pesado - 135 G - Ø 4" | um | 1,00 | R$ 75,34 |
| 11.6 | Eletroduto de PVC rígido, rosqueado, anti-chama, Ø4" | m | 9,00 | R$ 69,27 |
| 11.7 | Curva de PVC 90 G - Ø 4 para eletroduto | um | 2,00 | R$ 76,31 |
| 11.8 | Haste Cobreada p/ Aterramento Ø 5/8'' x 3000mm Ref TEL 5820 Fab. TERMOTÉCNICA ou similar | un | 6,00 | R$ 41,28 |
| 11.9 | Quadro geral de baixa tensão (QGBT), com barramento 3F+N+T com capacidade para 500A, equipado com disjuntor geraL tipo TJD 3P-300A, um tipo TJD 3P-200A, um tipo TJD 3P-150, um tipo TED 3P-63A, dois tipo TED 3P-50A e um tipo TED 3P-40A, um medidor eletrônico de corrente e tensão e quatro dispositivos de proteção contra surtos elétricos. | pç | 1,00 | R$ 8.722,86 |
| 1 | Poste de concreto, seção circular - 11/600 | un | 1,00 | R$ 1.261,98 |
| 11.11 | Transformador de distribuição , em óleo mineral isolante, classe 15KV,3Ø-225KVA, 13,800/220-127V, 60Hz, com TAP's primarios 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV, comutador de TAP externo e lateral, com perdas em conformidade com a NBR5440. | pç | 1,00 | R$ 21.808,52 |
| 11.12 | Pára-raio de oxido de zinco, classe de tensão 12KV,capacidade de interrupção 10KA, nivel básico de isolamento 95kv e com suporte L. | pç | 3,00 | R$ 509,18 |
| 11.13 | Chave fusível de distribuição, corrente nominal 300A, classe de tensão 15KV, frequência nominal 60Hz, capacidade de interrupção 10KA, nivel básico de isolamento 95KV.. | pç | 3,00 | R$ 377,28 |

- PLANILHA  REDE FRIGORIGENA

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| 1.1 | Split Parede INVERTER 18.000 BTU/h | unid. | 9,00 | R$ 3.159,63 |
| 1.2 | Split Parede 24.000 BTU/h | unid. | 1,00 | R$ 3.969,88 |
| 1.3 | Split Parede 36.000 BTU/h | unid. | 1,00 | R$ 8.236,32 |
| 2 | INSTALAÇÃO FRIGORÍFICA |  |  |  |
| 2.1 | Tubo de cobre 1/4" (flexível)-espessura 0,79 mm - 108 m | kg | 14,00 | R$ 86,59 |
| 2.2 | Tubo de cobre 3/8" (flexível)-espessura 0,79 mm - 4 m | kg | 8,00 | R$ 83,82 |
| 2.3 | Tubo de cobre 3/4" (flexível)-espessura 0,79 mm - 4 m | kg | 16,00 | R$ 85,19 |
| 2.4 | Tubo de cobre 5/8" (flexível)-espessura 0,79 mm - 104 m | kg | 36,00 | R$ 90,69 |
| 2.5 | Tubo de cobre 7/8" (rígido)-espessura 0,79 mm - 4 m | kg | 15,00 | R$ 74,20 |
| 2.6 | Tubo esponjoso blindado Ø 1/4"(espessura de isol. 10 mm ) | m | 108,00 | R$ 6,83 |
| 2.7 | Tubo esponjoso blindado Ø 5/8"(espessura de isol. 15 mm ) | m | 104,00 | R$ 8,23 |
| 2.8 | Tubo esponjoso blindado Ø 3/8"(espessura de isol. 10 mm ) | m | 4,00 | R$ 8,23 |
| 2.9 | Tubo esponjoso blindado Ø 3/4"(espessura de isol. 20 mm ) | m | 4,00 | R$ 10,72 |
| 2.10 | Tubo esponjoso blindado Ø 7/8"(espessura de isol. 20 mm ) | m | 4,00 | R$ 14,02 |
| 2.11 | Tubo esponjoso blindado Ø 1"(espessura de isol. 10 mm - drenagem ) | m | 120,00 | R$ 5,15 |
| 2.12 | Plástico black out - proteção | m² | 36,00 | R$ 17,59 |
| 2.13 | Adesivo apropriado isolamento (5 lt) | und | 1,00 | R$ 269,31 |
| 2.14 | Cabo PP 4 x 2,5 mm² | m | 120,00 | R$ 10,17 |
| 2.15 | Carga de oxigênio e acetileno para solda - 1,00 m³ | vb | 1,00 | R$ 237,71 |
| 2.16 | Solda foscope grossa - kg | kg | 2,00 | R$ 133,28 |
| 2.17 | Nitrogênio – Garrafa de 9,00 m³ | gf. | 1,00 | R$ 593,59 |
| 2.18 | Refrigerante R141-B (limpeza sistema) | kg | 12,00 | R$ 46,72 |
| 2.19 | Refrigerante R410A (operação) - Gr 11,4 Kg | und | 1,00 | R$ 501,53 |
| 2.20 | Refrigerante R22 (operação) - Gr 13,6 Kg | und | 1,00 | R$ 1.093,74 |
| 2.21 | Elementos fixação (parafusos, braçadeiras, parafusos, barras rosq, etc..) | vb | 2,00 | R$ 1.585,65 |
| 2.22 | Suporte metálico p/ condensadora | und | 9,00 | R$ 50,84 |
| 2.23 | Mão de obra instalação | vb | 11,00 | R$ 683,59 |