Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Pró-Reitoria de Administração

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

- PLANILHA GERAL:

| ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. (COM BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | CANTEIRO |  |  |  |
| 1.1.1 | PLACA DA OBRA (3X2)M (02 UN) | 12,00 | M² | 553,89 |
| 1.1.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 169,40 | M2 | 59,62 |
| 1.1.3 | LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2) | 1,00 | CJ | 14.385,05 |
| 1.1.4 | BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALACOES) | 100,00 | M2 | 544,76 |
| 1.1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | 1.200,00 | M2 | 4,70 |
| 1.1.6 | LIMPEZA DO TERRENO MANUAL | 1.200,00 | M² | 4,50 |
| 1.1.7 | CARGA MANUAL DA CAMADA VEGETAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 130,00 | M³ | 24,50 |
| 1.1.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DT 10KM | 1.950,00 | TXKM | 0,84 |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | - |
| 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12,00 | MES | 16.321,37 |
| 1.2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENC. COMPLEMENTARES | 12,00 | MES | 5.336,15 |
| 1.2.3 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,00 | MES | 4.819,41 |
| 1.2.4 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.200,00 | H | 23,77 |
| 1.2.5 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12,00 | MES | 3.863,47 |
| 1.2.6 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12,00 | MES | 3.721,24 |
| 1.2.7 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.320,00 | H | 22,01 |
| 1.3 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | - |
| 1.3.1 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | 500,00 | M | 2,78 |
| 1.3.2 | COLETOR SELETIVO DE RESIDUOS SOLIDOS | 120,00 | U | 265,56 |
| 1.3.3 | CÓPIA DE PROJETOS | 300,00 | M² | 21,31 |
| 1.3.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | 750,00 | M/MES | 21,96 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | - |
| 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | 231,96 | M3 | 71,33 |
| 2.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 | 78,00 | M3 | 78,27 |
| 2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 | 137,80 | M3 | 28,12 |
| 3 | FUNDAÇÃO |  |  | - |
| 3.1 | BLOCO DE CONCRETO |  |  | - |
| 3.1.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 32,40 | M3 | 406,68 |
| 3.1.2 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES, INCLUSIVE DESFORMA | 184,86 | M² | 58,66 |
| 3.1.3 | ARMACÃO PARA CONCRETO CA-50 |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Ø ATÉ 12,50MM | 7.237,00 | KG | 9,23 |
| 3.1.3.2 | Ø 16,00 À 25,00MM | 2.397,00 | KG | 5,87 |
| 3.1.4. | ARMACÃO PARA CONCRETO CA-60 | 35,00 | KG | 12,93 |
| 3.1.5 | CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK=30MPA, INLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO PARA OS BLOCOS E TÉRREO | 44,31 | M³ | 744,99 |
| 3.2 | ESTACA RAIZ |  |  | - |
| 3.2.1 | ESTACA RAIZ - 25CM | 572,00 | M | 254,94 |
| 3.2.2 | ESTACA RAIZ - 30CM | 121,00 | M | 303,80 |
| 3.2.3 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA RAIZ EM CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 30 CM. | 63,00 | UN | 36,17 |
| 3.2.4 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA RAIZ | 1,00 | UN | 13.278,00 |
| 4 | ESTRUTURA |  |  | - |
| 4.1 | FORMA EM COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE DESFORMA | 5.911,72 | M² | 89,65 |
| 4.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | 1.500,00 | M/MES | 21,96 |
| 4.3 | ARMACÃO PARA CONCRETO CA-50 |  |  |  |
| 4.3.1 | Ø ATÉ 12,50MM | 45.774,00 | KG | 9,23 |
| 4.3.2 | Ø 16,00 À 25,00MM | 20.215,00 | KG | 5,87 |
| 4.4 | ARMACÃO PARA CONCRETO CA-60 | 5.360,00 | KG | 12,93 |
| 4.5 | CONCRETO USINADO E BOMBEADO FCK=30MPA, INLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 856,39 | M³ | 744,99 |
| 5 | PAREDES |  |  | - |
| 5.1 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | 1.730,54 | M² | 61,70 |
| 5.2 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZAR PARA OS WC FEMININO E MASCULINO | 36,90 | M² | 623,77 |
| 5.3 | PORTA PARA AS DIVISÓRIAS EM CRISTAL VIDRO 0.60 X 1.90 M | 16,00 | UN | 1.066,67 |
| 6 | COBERTURA |  |  | - |
| 6.1 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA-FOLHA | 20.314,80 | KG | 18,91 |
| 6.2 | ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | 2.223,00 | KG | 18,91 |
| 6.3 | COBERTURA EM TELHA ISOESTE STANDART TRAPEZOIDAL TP-40, ESP. 0,50MM, PRÉ-PINTADO NA PARTE SUPERIOR NA COR AZUL REF. RAL 5010 E NA PARTE INTERNA NA COR BRANCA REF. RAL 9003 | 602,77 | M² | 77,30 |
| 6.4 | PINTURA COM TINTA PROTETORA, ACABAMENTO GRAFITE EM ESMALTE PARA A ESTRUTURA METÁLICA | 1.484,69 | M² | 25,28 |
| 7 | ESQUADRIA |  |  | - |
| 7.1 | PORTAS EM MADEIRA |  |  | - |
| 7.1.1 | P1 - PORTA LISA EM MDF LAMINADO NA COR BRANCO MEDINDO 0,60 X 2,10 M | 15,00 | UN | 504,35 |
| 7.1.2 | P2 - PORTA LISA EM MDF LAMINADO NA COR BRANCO MEDINDO 0,70 X 2,10 M | 15,00 | UN | 525,40 |
| 7.2 | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  | - |
| 7.2.1 | P4 - PORTA COM PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM(4MM + PVB + 4MM) MEDINDO 0,90 X 2,10 M, 02 UN | 3,78 | M2 | 956,02 |
| 7.2.2 | P5 - PORTA COM PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM(4MM + PVB + 4MM)DE 2 FOLHAS MEDINDO 1,50 X 2,10 M, 02 UN | 6,30 | M2 | 956,02 |
| 7.2.3 | P6 - PORTA COM PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM(4MM + PVB + 4MM)DE 2 FOLHAS MEDINDO 2,00 X 2,10 M, 06 UN | 25,20 | M2 | 956,02 |
| 7.3 | PORTA EM FERRO |  |  | - |
| 7.3.1 | P7 - PORTA CORTA FOGO 2 FOLHAS, MEDINDO 2.20X2.10M, 4UN | 18,48 | M² | 1.049,60 |
| 7.4 | ESQUADRIAS EM VIDRO |  |  | - |
| 7.4.1 | B1 - BALANCIM EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM ( 04 MM + PVB + 04 MM), DIÂMETRO 1,00M | 8,00 | M2 | 690,46 |
| 7.4.2 | B2 - BALANCIM EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM ( 04 MM + PVB + 04 MM), MEDINDO 0,60 X 1,50M | 0,60 | M2 | 690,46 |
| 7.5 | JANELAS EM ALUMÍNIO |  |  | - |
| 7.5.1 | J1 - JANELA DE ALUMINIO EM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR A SER DEFINIDA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 08 MM, COM ABERTURA MAX-AR, MEDINDO 3,00 X 1,00M | 9,00 | M2 | 690,46 |
| 7.5.2 | J2 - JANELA DE ALUMINIO EM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR A SER DEFINIDA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 08 MM, COM ABERTURA MAX-AR, MEDINDO 4,00 X 1,00M | 36,00 | M2 | 690,46 |
| 7.5.3 | J3 - JANELA DE ALUMINIO EM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR A SER DEFINIDA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 08 MM, COM ABERTURA MAX-AR, MEDINDO 5,00 X 1,00M | 30,00 | M2 | 690,46 |
| 7.5.4 | JANELA EM PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR A SER DEFINIDA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 08 MM, COM ABERTURA MAX-AR, MEDIDA VARIAVEL X 1,00M DE ALTURA | 14,06 | M2 | 690,46 |
| 7.5.5 | VISOR COM PERFIL EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 6MM | 3,20 | M2 | 663,90 |
| 8 | REVESTIMENTO |  |  | - |
| 8.1 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 PAREDEAS INTERNA | 2.116,97 | M2 | 4,08 |
| 8.2 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 PAREDEAS EXTERNAS | 1.465,71 | M² | 7,70 |
| 8.3 | REBOCO-MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 PAREDEAS INTERNA | 1.743,50 | M² | 35,56 |
| 8.4 | REBOCO-MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 PAREDEAS EXTERNAS | 1.215,29 | M² | 56,68 |
| 8.5 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | 373,47 | M² | 34,42 |
| 8.6 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.LAGO | 250,42 | M2 | 34,95 |
| 8.7 | REVESTIMENTO FORMA BRANCO AC 33,5 X 45 CM - ELIANE OU SIMILAR - R2 | 373,47 | M² | 84,37 |
| 8.8 | PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LAMINADO INCOLOR 08 MM (04 MM + PVB + 04 MM), R3 | 124,75 | M² | 690,46 |
| 8.9 | REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM BRANCO PISCINA | 250,42 | M2 | 99,48 |
| 9 | PEITORIL, SOLEIRA E RODAPÉ |  |  | - |
| 9.1 | PEITORIL EM GRANITO CINZA E=2CM | 108,24 | M | 158,74 |
| 9.2 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA E=2CM | 47,68 | M | 61,24 |
| 9.3 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CIMENTO NA 10X60CM - ELIANE OU SIMILAR, ROD 1 | 340,73 | M | 37,82 |
| 9.4 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM CIMENTO RE 10X60CM - ELIANE OU SIMILAR, ROD 2 | 100,12 | M | 37,82 |
| 9.5 | RODAPE EM GRANITO E=2CM/H=8CM | 119,77 | M | 45,01 |
| 10 | FERRAGEM |  |  | - |
| 10.1 | PORTA INDUSTRIAL |  |  | - |
| 10.1.1 | FECHADURA | 30,00 | CJ | 121,69 |
| 10.1.2 | DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO 3" X 3" | 90,00 | UN | 27,88 |
| 11 | VIDROS( LANÇADO NAS ESQUADRIAS) |  |  | - |
| 12 | TRATAMENTO |  |  | - |
| 12.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISOS ÚMIDOS (WC,COZ, LAV ) | 66,52 | M² | 49,73 |
| 12.2 | LAJES E CALHAS EXPOSTAS E REVERVATÓRIOS | 473,47 | M² | 89,32 |
| 12.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA,EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=2CM | 473,47 | M² | 35,29 |
| 12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=3CM | 473,47 | M² | 38,19 |
| 13 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | - |
| 13.1 | CAMADA REGULARIZADORA/NIVELADORA | 2.157,39 | M² | 38,19 |
| 13.2 | PISO EM PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM NA 60 X 60 CM ELIANE OU SIMILAR - P1 | 994,69 | M² | 127,89 |
| 13.3 | PISO CERÂMICO ECOCEMENT OFF WHITE 33,5 X 45 CM ELIANE OU SIMILAR - P2 | 96,02 | M² | 64,68 |
| 13.4 | PISO EM PORCELANATO TÉCNICO MINIMUM RE 60 X 60 CM ELIANE OU SIMILAR - P3 | 428,90 | M² | 137,76 |
| 13.5 | PISO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO 27 MM ( VIDRO INCOLOR 08 MM + PVB/EVA + 08 MM + PVB/EVA + 08 MM) P4 | 55,32 | M² | 3.957,88 |
| 13.6 | PISO EM GRANITO CINZA NOS DEGRAUS E ESPELHOS DA ESCADA | 173,22 | M2 | 418,30 |
| 13.7 | PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA 25X25 (16 UNIDADES) | 33,85 | M2 | 158,96 |
| 13.8 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO 20X20CM BRANCO PISCINA | 430,71 | M2 | 99,48 |
| 14 | PINTURA |  |  | - |
| 14.1 | PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE. (PAREDE) |  |  | - |
| 14.1.1 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 1.743,50 | M2 | 2,50 |
| 14.1.2 | MASSA LATEX DUAS DEMÃOS | 1.743,50 | M² | 11,71 |
| 14.1.3 | TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | 1.743,50 | M² | 13,72 |
| 14.2 | PINTURA ACRILICA COM SELADOR - EXTERNAMENTE (FACHADA) |  |  | - |
| 14.2.1 | SELADOR ACRÍLICO COM UMA DEMÃO | 1.215,29 | M² | 3,70 |
| 14.2.2 | APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 | 1.215,29 | M2 | 19,27 |
| 14.3 | PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE. (SOBRE LAJE REBOCADA E FORRO DE GESSO) |  |  | - |
| 14.3.1 | SELADOR ACRÍLICO COM UMA DEMÃO | 1.566,08 | M2 | 3,70 |
| 14.3.2 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | 1.566,08 | M2 | 22,20 |
| 14.3.3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | 1.566,08 | M2 | 15,35 |
| 15 | ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  | - |
| 15.1 | FORRO EM GESSO ACARTONADO, F1 | 1.566,08 | M² | 91,25 |
| 15.2 | GUARDA CORPO EM FERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO LAMINADO INCOLOR (04 MM + PVB + 04 MM) | 105,28 | M | 898,52 |
| 15.3 | BANCADA EM GRANITO CINZAR WC | 8,24 | M² | 484,57 |
| 15.4 | BANCADA COM TAMPO DE GRANITO CINZA PRATA, INCLUSIVE ARMARIO INFERIOR COM FECHAMENTO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | 9,49 | M² | 987,39 |
| 16 | URBANIZAÇÃO |  |  | - |
| 16.1 | CALÇADA | 224,50 | M² | 62,09 |
| 16.2 | GRAMA | 535,00 | M² | 23,46 |
| 17 | INSTALAÇÕES - PLANILHAS DETALHADAS EM ANEXO |  |  | - |
| 17.1 | INSTALAÇÃO DE ELÉTRICA | 1,00 | UN | 762.989,89 |
| 17.2 | INSTALAÇÕES DE HIDRAULICA-ÁGUA FRIA | 1,00 | UN | 23.467,32 |
| 17.3 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1,00 | UN | 233.759,38 |
| 17.4 | DEMAIS INSTALAÇÕES DE HIDRAULICA-ESGOTO | 1,00 | UN | 90.894,00 |
| 17.5 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 1,00 | UN | 152.507,02 |
| 17.6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | 1,00 | UN | 46.144,94 |
| 18 | ELEVADOR |  |  | - |
| 18.1 | ELEVADOR | 1,00 | VB | 108.704,48 |
| 19 | LIMPEZA FINAL |  |  | - |
| 19.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | 2.000,00 | M² | 7,10 |

- PLANILHA  ELÉTRICA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAIXA |
| 1.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 280,00 | 9,99 |
| 1.2 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 393,69 |
| 1.3 | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | UN | 5,00 | 90,09 |
| 1.4 | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm | UN | 4,00 | 280,97 |
| 1.5 | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | UN | 1,00 | 486,78 |
| 1.6 | CAIXA DE PASSAGEM 100X100X100CM FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2,00 | 347,85 |
| 1.7 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 393,69 |
| 1.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 440,00 | 16,51 |
| 1.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 180,00 | 12,70 |
| 1.10 | Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm | UN | 10,00 | 54,70 |
| 1.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 384,95 |
| 1.12 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1,00 | 402,29 |
| 1.13 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 232,78 |
| 2 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |
| 2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120,00 | 7,62 |
| 2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.600,00 | 8,89 |
| 2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.400,00 | 11,55 |
| 2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900,00 | 14,24 |
| 2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270,00 | 17,26 |
| 2.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135,00 | 28,91 |
| 2.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 195,00 | 43,27 |
| 2.8 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 90,00 | 3,35 |
| 2.9 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2.000,00 | 4,63 |
| 2.10 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1.400,00 | 5,94 |
| 2.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 130,00 | 8,65 |
| 2.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40,00 | 15,34 |
| 2.13 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52,00 | 39,63 |
| 2.14 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 85,00 | 70,39 |
| 2.15 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28,00 | 6,04 |
| 2.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 600,00 | 8,41 |
| 2.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 326,00 | 11,55 |
| 2.18 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52,00 | 14,99 |
| 2.19 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44,00 | 22,49 |
| 2.20 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,00 | 51,67 |
| 2.21 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 | 89,18 |
| 2.22 | Bucha e arruela de alumínio de 2" | UN | 100,00 | 4,64 |
| 2.23 | Bucha e arruela de alumínio de 3" | UN | 34,00 | 8,37 |
| 2.24 | Bucha e arruela de aluminio de 4" | UN | 54,00 | 12,64 |
| 2.25 | Guia para cabos em arame galvanizado nº16 | m | 1.204,82 | 4,24 |
| 2.26 | Guia para cabos em arame galvanizado nº14 | m | 192,31 | 4,24 |
| 2.27 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" | Un | 1,00 | 57,12 |
| 2.28 | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | UN | 4,00 | 34,48 |
| 2.29 | Curva 90° p/ elet. F°G° 4" (IE) | UN | 2,00 | 190,28 |
| 2.30 | Eletroduto de F°G° de 4" | M | 6,00 | 187,95 |
| 2.31 | Curva 90° p/ elet. F°G° 2" (IE) | UN | 4,00 | 46,88 |
| 2.32 | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | UN | 16,00 | 11,23 |
| 2.33 | Bucha / arruela 1 1/4"-aluminio | UN | 200,00 | 1,89 |
| 2.34 | Bucha e arruela de alumínio de 1" | UN | 500,00 | 1,89 |
| 2.35 | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN | 1.000,00 | 1,38 |
| 2.36 | Bucha e arruela de alumínio de 1/2" | UN | 100,00 | 1,83 |
| 2.37 | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | UN | 25,00 | 19,87 |
| 2.38 | Eletroduto de F°G° de 2" | M | 18,00 | 81,59 |
| 3 | CABOS E ACESSORIOS |
| 3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.500,00 | 1,92 |
| 3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.800,00 | 3,90 |
| 3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.400,00 | 5,56 |
| 3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900,00 | 7,03 |
| 3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126,00 | 17,71 |
| 3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764,00 | 11,11 |
| 3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.050,00 | 18,16 |
| 3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150,00 | 23,94 |
| 3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 780,00 | 7,10 |
| 3.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300,00 | 121,77 |
| 3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100,00 | 63,56 |
| 3.12 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200,00 | 23,71 |
| 3.13 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250,00 | 33,43 |
| 3.14 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | Un | 90,00 | 9,67 |
| 3.15 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 25,00 | 14,60 |
| 3.16 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 60,00 | 9,77 |
| 3.17 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,00 | 9,71 |
| 3.18 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,00 | 10,50 |
| 3.19 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,00 | 10,50 |
| 3.20 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,00 | 14,14 |
| 3.21 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,00 | 18,01 |
| 3.22 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36,00 | 24,53 |
| 3.23 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28,00 | 26,01 |
| 3.24 | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2 | un | 160,00 | 0,22 |
| 3.25 | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2 | un | 60,00 | 0,46 |
| 3.26 | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 6,0 mm2 | un | 60,00 | 0,46 |
| 4 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |
| 4.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120,00 | 119,96 |
| 4.2 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 65,00 | 181,32 |
| 4.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 120,00 | 123,14 |
| 4.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25,00 | 18,42 |
| 4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22,00 | 29,49 |
| 4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,00 | 40,53 |
| 4.7 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR E INFERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 88,94 |
| 4.8 | TOMADA 2P+T-20A,COM PLACA PARA CONDULETE TIPO X DE 3/4 | UN | 4,00 | 22,34 |
| 4.9 | LUMINARIA FECHADA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDACOM LAMPADA A VAPOR DE METALICO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 450,68 |
| 4.10 | LUMINARIA FECHADA -PARA LAMPADAS DE VAPOR METALICA 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | 25,00 | 307,63 |
| 4.11 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | un | 1,00 | 968,80 |
| 4.12 | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 35,00 | 66,07 |
| 4.13 | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 20,00 | 9,49 |
| 4.14 | Tampa cega 4"x4" plástica | UN | 20,00 | 12,01 |
| 5 | SPDA |
| 5.1 | TERMINAL AEREO 600MMx3/8" COM CHAPA DE ENCOSTO PARA FIXAÇÃO HORIZONTAL E BANDEIRINHA A 50MM | UN | 12,00 | 23,51 |
| 5.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA,PARA ATERRAMENTO | UN | 9,00 | 127,58 |
| 5.3 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80CM FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2,00 | 480,75 |
| 5.4 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UN | 14,00 | 75,57 |
| 5.5 | Suporte guia 90 - Tel 280 | un | 90,00 | 16,91 |
| 5.6 | Ponto de solda exotérmica CABO/HASTE | Pt | 14,00 | 34,41 |
| 5.7 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,00 | 9,08 |
| 5.8 | Bucha plastica-6mm c/ parafuso | UN | 1.200,00 | 0,39 |
| 5.9 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.200,00 | 0,47 |
| 6 | SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5KVA |
| 6.1 | Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1,00 | 47.611,44 |
| 7 | QUADROS DE CARGA |
| 7.1 | QGBT |
| 7.1.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 1.083,77 |
| 7.1.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1,00 | 624,53 |
| 7.1.3 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 2,00 | 314,52 |
| 7.1.4 | Disjuntor termomagnético tripolar 70 A com caixa moldada | un | 1,00 | 558,20 |
| 7.1.5 | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A com caixa moldada 10 kA | un | 4,00 | 459,35 |
| 7.1.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA | un | 2,00 | 459,35 |
| 7.1.7 | Disjuntor termomagnético tripolar 50 A com caixa moldada 10 kA | un | 1,00 | 459,35 |
| 7.1.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 480,47 |
| 7.1.9 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 4,00 | 141,58 |
| 7.1.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1200x600x120mm | un | 1,00 | 2.593,95 |
| 7.2 | QDCT1 |
| 7.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.2.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1,00 | 107,00 |
| 7.2.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 7,00 | 18,50 |
| 7.2.4 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.2.5 | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 1,00 | 253,58 |
| 7.3 | QDCT2 |
| 7.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.3.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1,00 | 113,11 |
| 7.3.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 17,00 | 22,14 |
| 7.3.4 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 2,00 | 68,71 |
| 7.3.5 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.3.6 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 1,00 | 269,34 |
| 7.4 | QDC1P1 |
| 7.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.4.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1,00 | 152,15 |
| 7.4.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 14,00 | 18,50 |
| 7.4.4 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 5,00 | 64,59 |
| 7.4.5 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.4.6 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 1,00 | 269,34 |
| 7.5 | QDC1P2 |
| 7.5.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.5.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | un | 1,00 | 577,16 |
| 7.5.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 13,00 | 18,50 |
| 7.5.4 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 2,00 | 64,59 |
| 7.5.5 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.5.6 | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | UN | 4,00 | 22,16 |
| 7.6 | QDC2P1 |
| 7.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.6.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1,00 | 113,11 |
| 7.6.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 11,00 | 18,50 |
| 7.6.4 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 3,00 | 64,59 |
| 7.6.5 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.6.6 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 1,00 | 269,34 |
| 7.7 | QDC2P2 |
| 7.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.7.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1,00 | 494,14 |
| 7.7.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 10,00 | 18,50 |
| 7.7.4 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1,00 | 64,59 |
| 7.7.5 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.7.6 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 100A,30MA | UN | 1,00 | 189,39 |
| 7.7.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 3,00 | 113,11 |
| 7.8 | QDC3P1 |
| 7.8.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.8.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1,00 | 107,00 |
| 7.8.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 7,00 | 18,50 |
| 7.8.4 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.8.5 | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 1,00 | 253,58 |
| 7.8.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1,00 | 113,11 |
| 7.8.7 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 2,00 | 68,71 |
| 7.8.8 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 1,00 | 269,34 |
| 7.9 | QDC3P2 |
| 7.9.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 621,05 |
| 7.9.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 12,00 | 18,50 |
| 7.9.3 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA | un | 4,00 | 137,63 |
| 7.9.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1,00 | 113,11 |
| 7.9.5 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 2,00 | 68,71 |
| 7.10 | QFBOMBA3HP |
| 7.10.1 | Quadro de comando para 2 bombas de incêndio de 3HP , trifásica, 220 volts, | un | 1,00 | 2.541,60 |
| 7.11 | QFBOMBA5HP |
| 7.11.1 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 5HP, trifásica, 220 volts | un | 1,00 | 2.695,96 |
| 8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |
| 8.1 | INFRA- ESTRUTURA |
| 8.1.1 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 3,00 | 71,58 |
| 8.1.2 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m | UN | 2,00 | 83,53 |
| 8.1.3 | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 100 - | UN | 2,00 | 34,12 |
| 8.1.4 | Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | un | 2,00 | 80,18 |
| 8.1.5 | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3,00 | 39,05 |
| 8.1.6 | Curva de inversão 150 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1,00 | 49,51 |
| 8.1.7 | Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 3,00 | 52,34 |
| 8.1.8 | Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2,00 | 61,10 |
| 8.1.9 | Redução concêntrica 150 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1,00 | 42,35 |
| 8.1.10 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 30,00 | 10,63 |
| 8.1.11 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" | un | 60,00 | 0,19 |
| 8.1.12 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | Un | 80,00 | 0,33 |
| 8.1.13 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 80,00 | 0,46 |
| 8.1.14 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 30,00 | 19,73 |
| 8.1.15 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 72,00 | 11,29 |
| 8.1.16 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 89,00 | 10,34 |
| 8.1.17 | Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 3,00 | 4,52 |
| 8.1.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,00 | 23,79 |
| 8.1.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,00 | 11,92 |
| 8.1.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144,00 | 12,61 |
| 8.1.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360,00 | 9,97 |
| 8.1.22 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" | un | 2,00 | 52,66 |
| 8.1.23 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" | un | 2,00 | 27,48 |
| 8.1.24 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 10,00 | 12,97 |
| 8.1.25 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 80,00 | 10,67 |
| 8.1.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 21,66 |
| 8.1.27 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 12,01 |
| 8.1.28 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40,00 | 7,03 |
| 8.1.29 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 98,00 | 5,33 |
| 8.1.30 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 | 16,51 |
| 8.1.31 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30,00 | 12,70 |
| 8.1.32 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm | UN | 2,00 | 136,39 |
| 8.1.33 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm | UN | 2,00 | 37,65 |
| 8.1.34 | BUCHA DE NYLON S-8 | Un | 50,00 | 0,65 |
| 8.1.35 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 50,00 | 0,47 |
| 8.1.36 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 60X60X12 CM | Un | 2,00 | 186,10 |
| 8.1.37 | CAIXA DE PISO EM LATÃO P/ DUAS TOMADAS DIAM.=2" | UN | 4,00 | 82,11 |
| 8.2 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |
| 8.2.1 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un | 1,00 | 3.879,19 |
| 8.2.2 | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN | 130,00 | 1,38 |
| 8.2.3 | Módulo de ventilação para rack padrão 19" c/ 2 ventiladores | und | 1,00 | 231,68 |
| 8.2.4 | Guia de cabos fechado 19" 1U | un | 14,00 | 24,64 |
| 8.2.5 | Patch panel 48 portas rj-45 AMP cat.6 | un | 5,00 | 2.365,05 |
| 8.2.6 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 4,00 | 61,68 |
| 8.2.7 | Régua (filtro de linha) com 6 tomadas 2p+t | un | 2,00 | 47,94 |
| 8.2.8 | Acabamento para racks com kit porca-gaiola e parafuso M6 (ref: obra do Sergipetec) | un | 224,00 | 166,01 |
| 8.2.9 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 2.300,00 | 11,07 |
| 8.2.10 | Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m | un | 65,00 | 36,19 |
| 8.2.11 | Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m | un | 65,00 | 45,09 |
| 8.2.12 | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 | Un | 65,00 | 4,35 |
| 8.2.13 | TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) | UN | 8,00 | 84,78 |
| 8.2.14 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 26,00 | 82,11 |
| 8.2.15 | Anilha de identificação (pacote c/ 20un) | UN | 1.400,00 | 6,63 |
| 8.2.16 | Certificação de cabeamento | Pt | 24,00 | 33,19 |
| 9 | CFTV |
| 9.1 | Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar | un | 2,00 | 2.497,79 |
| 9.2 | DVR - Intelbras 32 Canais C/HD 2TB | un | 2,00 | 5.699,86 |
| 9.3 | CÂMERA COLORIDA FIXA TIPO CCD 1/3", LENTE AUTO-ÍRIS, FOCO MANUAL 3,5-8mm, COM CAIXA DE PROTEÇÃO IP44 EM ALUMÍNIO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA EM 220VAC/12VCC, 100VA MÁX., COM SUPORTES DE FIXAÇÃO | UN | 41,00 | 997,70 |
| 9.4 | CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS) | M | 3.200,00 | 10,21 |
| 9.5 | Cabo paralelo 2 x 2,5mm2 para som | m | 400,00 | 2,39 |
| 9.6 | Cabo paralelo 1,5mm2 para som | m | 200,00 | 1,56 |
| 9.7 | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 400,00 | 5,76 |
| 9.8 | Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A | un | 60,00 | 2,39 |
| 9.9 | Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV | un | 60,00 | 22,09 |
| 9.10 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 2.000,00 | 1,43 |
| 9.11 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 44,00 | 19,19 |
| 9.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 120,00 | 23,84 |
| 9.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450,00 | 9,97 |
| 9.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240,00 | 11,55 |
| 9.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135,00 | 14,24 |
| 9.16 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 80,00 | 10,67 |
| 9.17 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 60,00 | 12,97 |
| 9.18 | Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" | un | 65,00 | 27,35 |
| 9.19 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 200,00 | 2,05 |
| 9.20 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 150,00 | 3,25 |
| 9.21 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | UN | 65,00 | 4,79 |
| 9.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45,00 | 17,26 |
| 9.23 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") | UN | 20,00 | 7,90 |
| 10 | SONORIZAÇÃO |
| 10.1 | Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização) | un | 8,00 | 1.807,34 |
| 10.2 | Mesa de som com 06 canais, Alesis ou similar | un | 4,00 | 413,17 |
| 10.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360,00 | 9,97 |
| 10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90,00 | 11,55 |
| 10.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60,00 | 14,24 |
| 10.6 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | UN | 12,00 | 17,00 |
| 10.7 | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE) | UN | 15,00 | 15,41 |
| 10.8 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UN | 60,00 | 13,80 |
| 10.9 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | UN | 25,00 | 3,25 |
| 10.10 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | UN | 28,00 | 4,79 |
| 10.11 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 60,00 | 2,05 |
| 10.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 | 8,63 |
| 10.13 | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | UN | 2,00 | 486,78 |
| 10.14 | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | UN | 4,00 | 120,64 |
| 10.15 | Caixa de passagem em alumínio 150x150x100mm | UN | 4,00 | 72,75 |
| 10.16 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70,00 | 23,84 |
| 10.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,00 | 29,01 |
| 10.18 | Guias horizontais com kit porca-gaiola e parafuso M6 (ref: obra do Sergipetec) | un | 100,00 | 125,03 |
| 10.19 | Régua (filtro de linha) com 6 tomadas 2p+t | un | 4,00 | 47,94 |
| 10.20 | Cabo paralelo 2 x 2,5mm2 para som | m | 3.000,00 | 2,43 |
| 10.21 | Terminal sindal 6 mm² | UN | 12,00 | 15,48 |
| 10.22 | Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A | un | 48,00 | 2,39 |
| 10.23 | Velcro dupla face com 3 metros | un | 30,00 | 18,45 |
| 10.24 | Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W | un | 18,00 | 661,19 |
| 10.25 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA 2500W 2OHMS | und | 1,00 | 3.453,88 |
| 10.26 | Equalizador para 10 bandas padrão 19" | und | 4,00 | 1.593,36 |
| 10.27 | Gongo eletrônico de mesa | und | 1,00 | 665,97 |
| 11 | TELEFONIA |
| 11.1 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.200,00 | 1,40 |
| 11.2 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60,00 | 31,90 |
| 11.3 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | un | 68,00 | 34,23 |
| 11.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400,00 | 5,34 |

- PLANILHA INSTALAÇÕES DE HIDRAULICA - ÁGUA FRIA

| ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PR.UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBULAÇÕES: |  |  |  |
| 1.1 | TUBO PVC HIDRÁULICO PBS CLASSE-15: |  |  |  |
| 1.1.1 | 32MM X 6,00M | 48,00 | M | 17,17 |
| 1.1.2 | 25MM X 6,00M | 510,00 | M | 11,84 |
| 1.1.3 | 20MM X 6,00M | 48,00 | M | 9,91 |
| 2 | CONEXÕES: |  |  |  |
| 2.1 | EM PVC HIDRÁULICO CLASSE-15 SOLDÁVEL: |  |  |  |
| 2.1.1 | JOELHO 90 GRAUS 32MM | 18,00 | UN | 9,08 |
| 2.1.2 | JOELHO 45 GRAUS 25MM | 1,00 | UN | 8,48 |
| 2.1.3 | JOELHO 90 GRAUS 25MM | 145,00 | UN | 7,73 |
| 2.1.4 | JOELHO 90 GRAUS 25 X 20MM | 43,00 | UN | 9,48 |
| 2.1.5 | TE 25MM | 31,00 | UN | 8,07 |
| 2.1.6 | TE 32MM | 5,00 | UN | 10,62 |
| 2.1.7 | TE 25 X 20MM | 52,00 | UN | 10,68 |
| 2.1.8 | TE 32 X 25MM | 7,00 | UN | 15,10 |
| 2.1.9 | BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25MM | 2,00 | UN | 4,95 |
| 2.2 | EM PVC HIDRÁULICO CLASSE 15 SR: |  |  |  |
| 2.2.1 | JOELHO 90 GRAUS RED 20MM X 1/2'' | 54,00 | UN | 13,94 |
| 2.2.2 | ADAPTADOR CURTO 20MM X 1/2' | 4,00 | UN | 4,28 |
| 2.2.3 | ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4' | 66,00 | UN | 4,61 |
| 2.2.4 | ADAPTADOR CURTO 32MM X 1' | 14,00 | UN | 5,75 |
| 2.2.5 | LUVA SR 32X1" | 2,00 | UN | 4,95 |
| 2.2.6 | LUVA SR 25X3/4" | 3,00 | UN | 1,57 |
| 2.3 | EM PVC HIDRÁULICO CLASSE 15 SRM: |  |  |  |
| 2.3.1 | JOELHO 90 GRAUS RED 20MM X 1/2'' | 20,00 | UN | 13,94 |
| 2.3.2 | LUVA 20MM X 1/2'' | 4,00 | UN | 5,56 |
| 2.4 | EM PVC HIDRÁULICO CLASSE 15 ROSCÁVEL: |  |  |  |
| 2.4.1 | NIPLE COM ROSCA 1/2'' | 54,00 | UN | 0,96 |
| 3 | METAIS |  |  |  |
| 3.1 | REGISTRO DE GAVETA 1'' | 7,00 | UN | 81,49 |
| 3.2 | REGISTRO DE PRESSÃO 1/2'' | 4,00 | UN | 112,85 |
| 3.3 | REGISTRO DE GAVETA 3/4'' | 33,00 | UN | 118,56 |
| 3.4 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2'' X 30CM | 54,00 | UN | 30,53 |
| 3.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4'' | 1,00 | UN | 72,80 |
| 4 | OUTROS |  |  |  |
| 4.1 | ADAPTADOR LONGO C/ FLANGE 1" | 5,00 | UN | 6,36 |
| 4.2 | TORNEIRA BÓIA 3/4' | 5,00 | UN | 80,65 |
| 4.3 | VÁLV. DE PÉ C/ CRIVO 1" | 2,00 | UN | 66,37 |
| 4.4 | VÁLV. DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4" | 1,00 | UN | 82,99 |
| 4.5 | TORNEIRA BÓIA 1' | 5,00 | UN | 30,59 |
| 4.6 | BOMBA CENTRIFUGA 2 CV | 2,00 | UN | 2.177,63 |
| 4.7 | HIDROMETRO | 1,00 | UN | 117,59 |

- PLANILHA  INSTALAÇÕES DE HIDRAULICA-ESGOTO

| ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PR.UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBULAÇÕES: |  |  |  |
| 1.1 | TUBO PVC ESGOTO |  |  |  |
| 1.1.1 | 150MM X 6,00M | 126,00 | M | 53,20 |
| 1.1.2 | 100MM X 6,00M | 126,00 | M | 30,62 |
| 1.1.3 | 75MM X 6,00M | 48,00 | M | 22,67 |
| 1.1.4 | 50MM X 6,00M | 144,00 | M | 16,49 |
| 1.1.5 | 40MM X 6,00M | 72,00 | M | 11,58 |
| 2 | CONEXÕES: |  |  |  |
| 2.1 | EM PVC ESGOTO |  |  |  |
| 2.1.1 | JOELHO 90º Ø 150MM | 26,00 | UN | 47,08 |
| 2.1.2 | JOELHO 90º Ø 100MM | 28,00 | UN | 25,06 |
| 2.1.3 | JOELHO 90º Ø 75MM | 2,00 | UN | 19,78 |
| 2.1.4 | JOELHO 90º Ø 50MM | 22,00 | UN | 15,91 |
| 2.1.5 | JOELHO 90º Ø 40MM | 36,00 | UN | 16,24 |
| 2.1.6 | JOELHO 90º Ø 40MM C/ ANEL DE BORRACHA | 36,00 | UN | 21,44 |
| 2.1.7 | JOELHO 45º Ø 50MM | 20,00 | UN | 15,20 |
| 2.1.8 | JOELHO 45º Ø 75MM | 4,00 | UN | 23,06 |
| 2.1.9 | JOELHO 45º Ø 40MM | 27,00 | UN | 13,30 |
| 2.1.10 | JOELHO 45º Ø 100MM | 19,00 | UN | 29,72 |
| 2.1.11 | JOELHO 45º Ø 150MM | 4,00 | UN | 88,23 |
| 2.1.12 | JUNÇÃO SIMPLES Ø 100MM | 18,00 | UN | 45,99 |
| 2.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES Ø 50MM | 10,00 | UN | 20,62 |
| 2.1.14 | JUNÇÃO SIMPLES Ø 40MM | 3,00 | UN | 14,10 |
| 2.1.15 | JUNÇÃO SIMPLES Ø 100X50MM | 17,00 | UN | 39,34 |
| 2.1.16 | TÊ Ø 150 X 100MM | 6,00 | UN | 89,52 |
| 2.1.17 | TÊ Ø 100 X 100MM | 3,00 | UN | 34,15 |
| 2.1.18 | TÊ Ø 75 X 50MM | 6,00 | UN | 28,60 |
| 2.1.19 | TÊ Ø 50 X 50MM | 21,00 | UN | 19,23 |
| 2.1.20 | RED. EXCENTRICA Ø 75 X 50MM | 3,00 | UN | 21,62 |
|  | TOTAL DO Item 2 |  |  |  |
| 3 | ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 3.1 | SIFÃO CROMADO 1X1.1/2" LAVATORIO C/ VALV. | 36,00 | UN | 203,30 |
| 3.2 | SIFÃO CROMADO 1.1/2"X2" P/ PIA E TANQUE C/ VALV. | 2,00 | UN | 258,64 |
| 4 | CAIXA SIFONADA EM PVC |  |  |  |
| 4.1 | 150MM X 50MM C/ TAMPA CEGA | 4,00 | UN | 43,63 |
| 4.2 | 150MM X 50MM C/ GRELHA CROMADA QUADRADA | 18,00 | UN | 43,99 |
| 4.3 | VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO | 24,00 | UN | 7,85 |
| 5 | TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |
| 5.1 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA 48M3/DIA | 1,00 | UN | 233.759,38 |
| 5.2 | GRELHA P/ ÁGUAS PLUVIAIS 100MM | 4,00 | UN | 14,78 |
| 5.3 | CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS C/ GRELHA 40 X 40CM | 3,00 | UN | 282,38 |
| 5.4 | CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40CM | 1,00 | UN | 282,38 |
| 5.5 | CAIXA DE GORDURA 40 X 40CM | 1,00 | UN | 282,39 |
| 5.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60 X 60CM | 2,00 | UN | 533,27 |
| 6 | LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 6.1 | BACIA C/ CX. ACOPLADA C/ FIXAÇÃO | 16,00 | UN | 609,90 |
| 6.2 | BACIA PNE C/ ASSENTO | 8,00 | UN | 1.208,18 |
| 6.3 | FIXACAO PARA BACIA | 48,00 | UN | 26,91 |
| 6.4 | ASSSENTO PLASTICO | 16,00 | UN | 86,51 |
| 6.5 | LAVATÓRIO DE EMBUTIR | 20,00 | UN | 141,44 |
| 6.6 | LAVATÓRIO C/ COLUNA PNE C/ FIXAÇÃO | 8,00 | UN | 852,55 |
| 6.7 | TORNEIRA P/ LAVATORIO | 20,00 | UN | 421,20 |
| 6.8 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATORIO | 28,00 | UN | 50,83 |
| 6.9 | TOALHEIRO ABS | 12,00 | UN | 126,57 |
| 6.10 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER ABS | 12,00 | UN | 46,69 |
| 6.11 | PAPELEIRA TIPO DISPENSER ABS | 20,00 | UN | 56,46 |
| 6.12 | DUCHA HIGIENICA MANUAL | 24,00 | UN | 111,89 |
| 6.13 | CABIDE METÁLICO | 24,00 | UN | 32,11 |
| 6.14 | BARRA DE APÓIO PNE | 25,60 | M | 269,52 |
| 6.15 | CUBA EM AÇO INOX | 2,00 | UN | 216,45 |
| 6.16 | TORNEIRA P/ PIA | 2,00 | UN | 135,74 |
| 6.17 | FILTRO DE PAREDE | 2,00 | UN | 136,78 |

- PLANILHA  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

| ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PR.UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPAMENTOS/PEÇAS |  |  |  |
| 1.1 | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ A/B/C - 04 KG (2A / 20B:C) | 6,00 | UN | 229,90 |
| 1.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA P/ 120 MINUTOS | 51,00 | UN | 75,21 |
| 1.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | 64,00 | UN | 1.849,81 |
| 2 | EQUIPAMENTOS/PEÇAS |  |  |  |
| 2.1 | HIDRANTE SIMPLES P/ MANGUEIRA C/ ARMÁRIO | 5,00 | UN | 1.352,28 |
| 2.2 | HIDRANTE DE PASSEIO C/ TAMPA | 1,00 | UN | 1.490,27 |
| 3 | TUBOS |  |  |  |
| 3.1 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2'' | 70,00 | M | 132,05 |
| 4 | CONEXÕES |  |  |  |
| 4.1 | JOELHO 90° F°G° Ø 2.1/2'' | 10,00 | UN | 132,05 |
| 4.2 | JOELHO 45° F°G° Ø 2.1/2'' | 1,00 | UN | 76,63 |
| 4.3 | TEE F°G° Ø 2.1/2'' | 8,00 | UN | 60,10 |
| 4.4 | LUVA FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2" | 12,00 | UN | 48,68 |
| 4.5 | BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2"X1" | 12,00 | UN | 33,97 |
| 4.6 | UNIÃO FºGº Ø 2.1/2" | 12,00 | UN | 196,71 |
| 4.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL F°G° Ø 2.1/2'' | 1,00 | UN | 414,18 |
| 4.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL F°G° Ø 2.1/2'' | 1,00 | UN | 231,69 |
| 4.9 | CHAVE DE FLUXO F°G° Ø 2.1/2'' | 1,00 | UN | 407,00 |
| 4.10 | REGISTRO DE GAVETA F°G° Ø 2.1/2'' | 2,00 | UN | 393,19 |
| 5 | BOMBA |  |  |  |
|  | BOMBA CENTRIFUGA 7.5 CV (SEM TUBULACAO) | 1,00 | UN | 4.339,40 |

- PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO VISUAL

| ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PR.UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placas para sinalização de portas, de 20x20 cm, em chapa galvanizada, estruturada, tratada com fundo fosfatizante, pintada c/ tinta automotiva na cor preta e acabamento em verniz bicomponente autom. | 38,00 | Unid. | 62,67 |
| 2 | Placas de paredes ao lado de portas, de 20x15 cm, parte inf. em chapa em inox com acabam. escovado p/ sinalização tátil em braille e restante em chapa galvanizada, estruturada, tratada com Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta autom. na cor definida de cada andar, e acabam. em verniz bicomp. autom. e c/ nome dos ambientes em vinil adesivo de recorte na cor preta. | 38,00 | Unid. | 64,98 |
| 3 | Placas de paredes ao lado de escadas de 20x10 cm, parte inf. em chapa em inox com acabam. escovado p/ sinalização tátil em braille e restante em chapa galvan., estrut., tratada com Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta autom. na cor definida de cada andar, e acabam. em verniz bicomp. autom. | 6,00 | Unid. | 64,98 |
| 4 | Placas para sinalização de corrimãos, de 5x15 cm, em chapa em inox com acabamento escovado p/ sinalização tátil em braille e com nome dos ambientes em vinil adesivo de recorte na cor preta. | 12,00 | Unid. | 16,52 |
| 5 | Placa de teto para orientação, de 130xmáx.80 cm (máx. até 4 módulos de 20 cm), em caixa de chapa galvanizada nº22, estruturada, trat. c/ Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta autom. na cor preta e acabam. em verniz bicomp. autom., suspensa por cabo de aço e com nome dos ambientes e pictogramas em vinil adesivo de recorte, nas cores pré definidas em cada pavimento. | 4,00 | Unid. | 409,47 |
| 6 | Placa de parede para identificação dos pavimentos próxima aos elevadores, de 25x80 cm, em placa de chapa galvanizada nº22, estruturada, tratada com Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta automo. na cor preta e acabam. em verniz bicomp. autom. e com nome dos ambientes e pictogramas em adesivo recortado, nas cores pré definidas em cada pavimento. | 4,00 | Unid. | 201,28 |
| 7 | Placa de parede para identificação dos ambientes de cada pavimento, de 40x100 cm, em placa em chapa galvanizada nº22, estruturada, tratada com Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta autom. na cor preta e acabam. em verniz bicomp. autom. e com nome dos ambientes e pictogramas em adesivo recortado, nas cores pré definidas em cada pavimento. | 1,00 | Unid. | 201,28 |
| 8 | Letras tipo caixa para nome do prédio, de 40 cm de altura, de chapa metálica galvan. nº22 com 4cm de profundidade, tratada com Fundo Fosfatizante, primer universal, pintada c/ tinta autom., cor a depender da logo e acabam. em verniz bicomp. autom. Fixação através de chumbadores. | 13,00 | Unid. | 265,56 |
| 9 | Letras tipo caixa para nome do prédio, de 70 cm de altura, de chapa metálica galvan. nº22 com 4cm de profundidade, tratada com Fundo Fosfatizante, primer universal, pintada c/ tinta autom., cor a depender da logo e acabam. em verniz bicomp. autom. Fixação através de chumbadores. | 13,00 | Unid. | 265,56 |
| 10 | Logotipo da UFPA, de chapa met. galvan. nº22 com 4cm de profundidade, tratada com Fundo Fosfatizante e pintada c/ tinta automotiva. | 1,00 | Unid. | 949,38 |
| 11 | Letras tipo caixa para nome do prédio abaixo do logotipo, de 15 cm de altura, de chapa metálica galvanizada nº22 com 4cm de profundidade, tratada com Fundo Fosfatizante e pintada c/ tinta autom., cor a depender da logo. | 13,00 | Unid. | 165,98 |
| 12 | Letras tipo caixa para nome do prédio abaixo do logotipo, de 26 cm de altura, de chapa metálica galvanizada nº22 com 4cm de profundidade, tratada com Fundo Fosfatizante e pintada c/ tinta autom., cor a depender da logo. | 13,00 | Unid. | 165,98 |
| 13 | Totem para área externa, de 25x30x150 cm, em caixa em chapa galvanizada nº22, estruturada, tratada com Wash Primer/ Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta autom. na cor preta e acabam. em verniz bicomp. Autom. e letras em caixa de chapa galvanizada nº22, estruturada, tratada com Wash Primer/ Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta autom. e acabamento em verniz bicomp. autom., cor a depender da logo. | 3,00 | Unid. | 6.721,98 |
| 14 | Mapa tátil, em folha de acrílico sobre em chapa galvanizada, estruturada, tratada com Fundo Fosfatizante, pintada c/ tinta autom. na cor preta e acabam. em verniz bicomp. Autom., conforme desenho PV19. | 1,00 | Unid. | 5.726,48 |